## 1 квартал 2022
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения
№ п/п | Наименование ПС | Уровень напряжения, кВ | Номинальная мощность транс-ров МВА | Текущая нагрузка тр-ра МВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | МТП-100 (МТП-362) | 10/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
2 | КТП-361 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
3 | КТП-4110 | 10/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
4 | КТП-160 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
5 | КТП-320 | 10/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100% | 0
6 | КРУН-10кВ ПС "Асфальтная | 10 | 0 |  | 100% | 0
7 | КТП-600 ООО "ЯКК" | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
8 | КТП -602 ООО "Промкомплекс" | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
9 | БКТП-3631 (незавершенное строительство 22%) | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
10 | ТП-1450 (незавершенное строительство 98%) | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
11 | ТП-5 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
12 | РП-71 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
13 | РП-10 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
14 | ТП-10 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
15 | ТП-13 | 6/0,4 | 1х320 | 0.32 | 100% | 0
16 | ТП-3А | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
17 | ТП-12 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
18 | ТП-2А | 6/0,4 | 1х630 1х560 | 1.19 | 100% | 0
19 | КТП-23 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
20 | ТП-16 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
21 | ТП-7 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
22 | ТП-18 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
23 | ТП-17 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
24 | ТП-9 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
25 | КТП-26 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
26 | КТП-116 | 6/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
27 | КТП-19 Факел | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
28 | КТП-24 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
29 | КТП-4 | 6/0,4 | 4х630 | 2.52 | 100% | 0
30 | КТП-25 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
31 | БКТП-113 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
32 | КТП-132 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
33 | КТП-121 | 6/0,4 | 1х1000 | 1 | 100% | 0
34 | КТП-10 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
35 | ТП-8 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
36 | ТП-68А | 10/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
37 | КРУН-17 | 6 | 0 |  | 100% | 0
38 | ЦРП-6 | 6 | 0 |  | 100% | 0
39 | ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 1.12 | 100% | 0
40 | ГПП «Асфальтная» 110/35 /10кВ | 110/10 | 2х6300 | 12.6 | 100% | 0
41 | КРУ | 10 | 0 | 0 | 100% | 0
42 | ГПП-35/6кВ Мясокомбинат) | 35/6 | 2х1800 | 3.6 | 100% | 0
43 | ТП-4181 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
44 | ТП-4182 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
45 | ТП-4183 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
46 | ТП-1 Факел | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
47 | ТП-1033 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
48 | ТП-102 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
49 | ТП-4540 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
50 | ТП-2641 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
51 | РП-79 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
52 | КТП-5303 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
53 | ГПП35/6кВ "ЧТОЭЗ" | 35/6 | 2х10000 | 20 | 100% | 0
54 | ТП-4750 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
55 | ТП-3055 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
56 | ТП-2367 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
57 | ТП-5757 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
58 | ТП-1451 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
59 | ТП-67 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
60 | ТП-3295 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
61 | ТП-3293 (по договору она ТП-3296) | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
62 | ТП-35 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
63 | ТП-36 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
64 | ТП-1109 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
65 | ТП-5747 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
66 | ТП-1257 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
67 | ТП-1258 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
68 | ТП-5716 | 10/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
69 | ТП-1215 | 6/0,4 | 4х1000 | 4 | 100% | 0
70 | ТП-1052 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
71 | РП-Сосновская | 10/6 | 1х4000 | 4 | 100% | 0
72 | РП-2 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
73 | ТП-118 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
74 | ТП-201 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
75 | КТП-1150 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
76 | ТП-112 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
77 | ТП-114 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
78 | КТП-202 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
79 | ТП-601 | 10/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
80 | КТП-97 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
81 | ТП-5599 | 10/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
82 | ТП-34 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
83 | ТП-96 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
84 | ТП-111 | 6/0,4 | 2х250 | 0.5 | 100% | 0
85 | ТП-117 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
86 | ТП-131 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
87 | ТП-128 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
88 | ТП-118 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
89 | ТП-92 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
90 | ТП-27 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
91 | КТП-172 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
92 | КТП-179 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
93 | КТП-180к | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
94 | КТП-182 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
95 | КТП-183 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
96 | КТП-184 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
97 | КТП-173 | 10/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
98 | КТП-175 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
99 | ТП-114 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100% | 0
100 | МТП 100-10/0,4 кВА б/о «Жемчужный берег» | 10/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
101 | КТП-20 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
102 | КТП-157 км | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
103 | ОМП 10/10 казарма 162 км. | 10/0,4 | 1х10 | 0.01 | 100% | 0
104 | КТПО- 10/10 казарма 169 км. | 10/0,4 | 1х10 | 0.01 | 100% | 0
105 | КТП 50/10 | 10/0,4 | 1х50 | 0.05 | 100% | 0
106 | КТП 10/10 17 км. Казарма | 10/0,4 | 1х10 | 0.01 | 100% | 0
107 | КТП-400/10 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
108 | КТП-60 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
109 | КТП-79 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
110 | КТП-160 | 10/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
111 | КТП-250 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
112 | МТП-43 ф. Косой мост | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
113 | КТП-100/10/0,4 | 10/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
114 | ТП-1 . | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
115 | ТП-2 | 10/0,4 | 1х160 | 0.16 | 100% | 0
116 | ТП-1 | 6/0,4 | 1х315 | 0.315 | 100% | 0
117 | ТП-2 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
118 | КТП-3 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
119 | МТП-"КНС" | 6/0,4 | 1х63 | 0.063 | 100% | 0
120 | КТП-насосная (диспетчерское наменование ТП-9К) | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
121 | ТП-1 | 10/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
122 | ТП-2 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
123 | КТП-3 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
124 | КТП-4 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
125 | ТП-64 | 6/0,4 | 2х630 | 1.26 | 100% | 0
126 | ТП-4 | 6/0,4 | 1х630 | 0.63 | 100% | 0
127 | ТП-32 ф. Абразивный РП-6 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
128 | КТП-63/6 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
129 | ТП-65 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
130 | КТП-57 | 6/0,4 | 1х180 | 0.18 | 100% | 0
131 | КТПН-70 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
132 | ТП-73 | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
133 | ТП-40 | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
134 | ТП-"РЭС" | 6/0,4 | 2х400 | 0.8 | 100% | 0
135 | ТП-122 | 6/0,4 | 2х1000 | 2 | 100% | 0
136 | КТП-5 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
137 | КТП-100 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
138 | КТП-63 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
139 | КТП-22 (по договору аренды она как КТП-400) | 6/0,4 | 1х400 | 0.4 | 100% | 0
140 | ТП-3 | 10/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
141 | КРУН-СВЛ-ПАПВIУ | 6 | 0 | 0 | 100% | 0
142 | КТП-188 | 6/0,4 | 1х250 | 0.25 | 100% | 0
143 | СКПТ-189 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
144 | СКПТ-190 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
145 | КТП-5Т | 10/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0
146 | КТП-185 | 6/0,4 | 1х100 | 0.1 | 100% | 0