## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | январь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от РП-71 | 0.38 | 09, 50, 2021.01.14 | 11, 00, 2021.01.14 | П | 1.167 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | МТП-43 | 6(6.3) | 13, 20, 2021.01.14 | 15, 00, 2021.01.14 | П | 1.667 | МТП-43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1С | 0.38 | 09, 05, 2021.01.16 | 11, 00, 2021.01.16 | П | 1.917 | ТП-1С | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Южная | 0.38 | 14, 30, 2021.01.26 | 15, 30, 2021.01.26 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-6кВ от ПС Каолиновый до ТП-КНС | 6(6.3) | 14, 45, 2021.01.27 | 15, 55, 2021.01.27 | П | 1.167 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-320 | 10(10.5) | 19, 00, 2021.01.27 | 19, 25, 2021.01.27 | П | 0.417 | ТП-320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-2641 | 0.38 | 09, 30, 2021.01.29 | 12, 20, 2021.01.29 | П | 2.8333 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-2641 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-5757 | 0.38 | 10, 00, 2021.01.29 | 12, 30, 2021.01.29 | П | 2.5 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2641 | 0.38 | 12, 20, 2021.01.29 | 15, 30, 2021.01.29 | П | 3.167 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2641 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Южная | 0.38 | 16, 03, 2021.02.08 | 16, 43, 2021.02.08 | П | 0.667 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ КТП-4110 | 0.38 | 10, 00, 2021.02.06 | 11, 00, 2021.02.06 | П | 1 | 1с.ш.-0.38кВ КТП-4110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0.38 | 08, 15, 2021.02.07 | 09, 25, 2021.02.07 | П | 1.167 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0.38 | 10, 19, 2021.02.08 | 13, 00, 2021.02.08 | П | 2.683 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0.38 | 13, 28, 2021.02.08 | 16, 43, 2021.02.08 | П | 3.25 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-8 | 0.38 | 10, 00, 2021.02.11 | 10, 50, 2021.02.11 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ КТП-3С | 0.38 | 13, 22, 2021.02.16 | 14, 50, 2021.02.16 | П | 1.467 | 1с.ш.-0.38кВ КТП-3С | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4183 | 6(6.3) | 09, 30, 2021.02.17 | 11, 50, 2021.02.17 | П | 2.333 | ТП-4183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0.38 | 11, 00, 2021.02.18 | 11, 55, 2021.02.18 | П | 0.917 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-35 | 6(6.3) | 12, 00, 2021.02.18 | 13, 00, 2021.02.18 | П | 1 | ТП-35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-63 | 0.38 | 11, 00, 2021.02.20 | 15, 10, 2021.02.20 | П | 4.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-Южная | 0.38 | 08, 00, 2021.02.24 | 10, 55, 2021.02.24 | П | 2.917 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | март | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-РЭС | 0.38 | 10, 00, 2021.03.03 | 10, 40, 2021.03.03 | П | 0.667 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-172 | 6(6.3) | 10, 50, 2021.03.09 | 13, 27, 2021.03.09 | П | 2.617 | ТП-172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Ксанта - КТП КНС | 6(6.3) | 10, 00, 2021.03.11 | 12, 40, 2021.03.11 | П | 2.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-10 | 0.38 | 13, 13, 2021.03.13 | 14, 10, 2021.03.13 | П | 0.95 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-10 | 0.38 | 13, 07, 2021.03.17 | 15, 44, 2021.03.17 | П | 2.617 | ТП-10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-3055 | 0.38 | 09, 40, 2021.03.19 | 12, 30, 2021.03.19 | П | 2.833 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-3055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-3055 | 0.38 | 12, 35, 2021.03.19 | 13, 20, 2021.03.19 | П | 0.75 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-3055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2А | 0.38 | 13, 00, 2021.03.19 | 15, 00, 2021.03.19 | П | 2 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-2А | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-160 | 0.38 | 09, 40, 2021.03.20 | 12, 30, 2021.03.20 | П | 2.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-8 | 0.38 | 13, 10, 2021.03.22 | 15, 30, 2021.03.22 | П | 2.333 | ТП-8 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-5757 | 0.38 | 09, 55, 2021.03.24 | 12, 03, 2021.03.24 | П | 2.133 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-5757 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-5757 | 0.38 | 12, 14, 2021.03.24 | 14, 05, 2021.03.24 | П | 1.85 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-5757 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-172 | 6(6.3) | 09, 15, 2021.03.25 | 11, 38, 2021.03.25 | П | 2.383 | ТП-172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3055 | 0.38 | 13, 00, 2021.03.26 | 14, 00, 2021.03.26 | П | 1 | ТП-3055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-157км | 0.38 | 10, 00, 2021.03.30 | 14, 00, 2021.03.30 | П | 4 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 14, 00, 2021.03.30 | 14, 30, 2021.03.30 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от МТП-162км | 0.38 | 11, 57, 2021.03.31 | 12, 20, 2021.03.31 | П | 0.383 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 10, 00, 2021.04.01 | 11, 00, 2021.04.01 | П | 1 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3А | 0.38 | 09, 30, 2021.04.01 | 10, 10, 2021.04.01 | П | 0.667 | ТП-3А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-169км | 0.38 | 11, 00, 2021.04.01 | 11, 20, 2021.04.01 | П | 0.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-100 | 0.38 | 12, 28, 2021.04.02 | 15, 05, 2021.04.01 | П | 2.617 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-23 | 0.38 | 19, 15, 2021.04.05 | 20, 15, 2021.04.05 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-13 | 0.38 | 10, 36, 2021.04.06 | 12, 11, 2021.04.06 | П | 1.583 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-67 | 6(6.3) | 11, 00, 2021.04.06 | 11, 20, 2021.04.06 | П | 0.333 | ТП-67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-112 | 0.38 | 10, 05, 2021.04.09 | 15, 02, 2021.04.09 | П | 4.95 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-60 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.12 | 09, 40, 2021.04.12 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 10, 00, 2021.04.12 | 12, 15, 2021.04.12 | П | 2.25 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1150 | 0.38 | 09, 28, 2021.04.13 | 15, 05, 2021.04.13 | П | 5.617 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-16 | 0.38 | 13, 30, 2021.04.14 | 15, 20, 2021.04.14 | П | 1.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-22 | 0.38 | 13, 50, 2021.04.14 | 15, 08, 2021.04.14 | П | 1.3 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3А | 0.38 | 16, 33, 2021.04.18 | 17, 43, 2021.04.18 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 15, 23, 2021.04.18 | 17, 55, 2021.04.18 | П | 2.533 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-22 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.19 | 10, 30, 2021.04.19 | П | 1.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1К | 0.38 | 14, 00, 2021.04.19 | 17, 45, 2021.04.19 | П | 3.75 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1К | 0.38 | 11, 05, 2021.04.20 | 11, 40, 2021.04.20 | П | 0.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-6кВ до КТП-175 | 6(6.3) | 15, 45, 2021.04.20 | 16, 39, 2021.04.20 | П | 0.9 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3С | 0.38 | 16, 15, 2021.04.23 | 17, 05, 2021.04.23 | П | 0.8333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-71 | 0.38 | 01.00, 2021.04.24 | 02, 00, 2021.04.24 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1033 | 0.38 | 18, 40, 2021.04.24 | 21, 50, 2021.04.24 | П | 3.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-172 | 0.38 | 14, 00, 2021.04.25 | 14, 45, 2021.04.25 | П | 0.75 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1215 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.27 | 13, 00, 2021.04.27 | П | 4 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1К | 0.38 | 09, 00, 2021.04.27 | 11, 05, 2021.04.27 | П | 2.083 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3К | 0.38 | 11, 00, 2021.04.27 | 12, 00, 2021.04.27 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-16 | 0.38 | 12, 47, 2021.04.28 | 13, 40, 2021.04.28 | П | 0.883 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1258 | 0.38 | 09, 00, 2021.04.28 | 10, 00, 2021.04.28 | П | 1 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1258 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1258 | 0.38 | 10, 00, 2021.04.28 | 11, 00, 2021.04.28 | П | 1 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1258 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10, 50, 2021.04.30 | 12, 00, 2021.04.30 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3С | 0.38 | 11, 13, 2021.05.04 | 12, 10, 2021.05.04 | П | 0.95 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-7 | 0.38 | 15, 40, 2021.05.05 | 20, 15, 2021.05.05 | П | 4.583 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-22 | 0.38 | 14, 00, 2021.05.05 | 15, 50, 2021.05.05 | П | 1.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6(6.3) | 17, 35, 2021.05.05 | 19, 00, 2021.05.05 | П | 1.417 | МТП-43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3К | 0.38 | 18, 00, 2021.05.05 | 18, 40, 2021.05.05 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-2566 | 10(10.5) | 11, 32, 2021.05.06 | 16, 50, 2021.05.06 | П | 5.3 | ТП-2566, ТП-Жемчужный берег | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1С | 0.38 | 15, 40, 2021.05.06 | 16, 00, 2021.05.06 | П | 0.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-63 | 0.38 | 11, 00, 2021.05.07 | 11, 40, 2021.05.07 | П | 0.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3Т | 0.38 | 12, 30, 2021.05.07 | 14, 10, 2021.05.07 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-9 | 0.38 | 19, 30, 2021.05.11 | 22, 10, 2021.05.11 | П | 2.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0.38 | 21, 57, 2021.05.16 | 23, 07, 2021.05.16 | П | 1.167 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1451 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 16, 13, 2021.05.17 | 17, 50, 2021.05.17 | П | 1.617 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 30, 2021.05.18 | 17, 00, 2021.05.18 | П | 7.5 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10(10.5) | 18, 00, 2021.05.18 | 20, 30, 2021.05.18 | П | 2.5 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от МТП-185 | 0.38 | 10, 00, 2021.05.19 | 11, 00, 2021.05.19 | П | 1 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 09, 20, 2021.05.20 | 15, 09, 2021.05.20 | П | 5.817 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-6 Южная | 0.38 | 15, 15, 2021.05.20 | 16, 06, 2021.05.20 | П | 0.85 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1 | 0.38 | 20, 55, 2021.05.20 | 23, 00, 2021.05.20 | П | 2.083 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 09, 00, 2021.05.21 | 14, 42, 2021.05.21 | П | 5.7 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1С | 0.38 | 13, 00, 2021.05.21 | 15, 30, 2021.05.21 | П | 2.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-2 | 0.38 | 08, 35, 2021.05.23 | 09, 42, 2021.05.23 | П | 1.117 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2Т | 0.38 | 14, 50, 2021.05.24 | 15, 05, 2021.05.24 | П | 0.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 15, 05, 2021.05.24 | 16, 45, 2021.05.24 | П | 1.667 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1070 | 0.38 | 09, 00, 2021.05.25 | 12, 00, 2021.05.25 | П | 3 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1Т | 0.38 | 13, 00, 2021.05.25 | 15, 00, 2021.05.25 | П | 2 | ТП-1Т | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-64 | 0.38 | 13, 35, 2021.05.25 | 14, 30, 2021.05.25 | П | 0.917 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10(10.5) | 16, 30, 2021.05.25 | 18, 20, 2021.05.25 | П | 1.833 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-7 | 0.38 | 11, 15, 2021.05.26 | 12, 10, 2021.05.26 | П | 0.917 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-32 | 0.38 | 12, 00, 2021.05.26 | 14, 00, 2021.05.26 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-3Т | 0.38 | 10, 00, 2021.05.27 | 11, 07, 2021.05.27 | П | 1.117 | КТП-3Т | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
31 | ООО «ЭКМ» | ТП | ВЛ-10кВ до КТП-160 | 10 (10.5) | 10, 10, 2021.05.27 | 15, 00, 2021.05.27 | П | 4.833 | КТП-361, КТП-320, КТП-160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-3К | 0.38 | 09, 20, 2021.05.28 | 12, 30, 2021.05.28 | П | 3.167 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 14, 00, 2021.05.28 | 17, 30, 2021.05.28 | П | 3.5 | КТП-3Т | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6 (6.3) | 18, 24, 2021.05.28 | 18, 44, 2021.05.28 | П | 0.333 | МТП-43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-32 | 0.38 | 13, 47, 2021.05.29 | 15, 25, 2021.05.29 | П | 1.633 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-3 | 0.38 | 19, 55, 2021.05.31 | 21, 50, 2021.05.31 | П | 1.917 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-84 | 0.38 | 18, 30, 2021.06.01 | 19, 05, 2021.06.01 | П | 0.583 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 09, 45, 2021.06.04 | 18, 27, 2021.06.04 | П | 8.7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 12, 00, 2021.06.09 | 13, 15, 2021.06.09 | П | 1.25 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 09, 40, 2021.06.09 | 18, 55, 2021.06.09 | П | 9.25 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1070 | 0.38 | 09, 30, 2021.06.11 | 10, 20, 2021.06.11 | П | 0.833 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 08, 42, 2021.06.12 | 09, 48, 2021.06.12 | П | 1.1 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 18, 40, 2021.06.12 | 19, 50, 2021.06.12 | П | 1.167 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 08, 30, 2021.06.14 | 09, 15, 2021.06.14 | П | 0.75 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10, 00, 2021.06.17 | 16, 30, 2021.06.17 | П | 6.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-24 | 0.38 | 14, 10, 2021.06.17 | 14, 30, 2021.06.17 | П | 0.333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1К | 0.38 | 15, 40, 2021.06.17 | 16, 50, 2021.06.17 | П | 1.167 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-26 | 0.38 | 17, 30, 2021.06.17 | 18, 30, 2021.06.17 | П | 1 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1К | 0.38 | 10, 00, 2021.06.17 | 13, 30, 2021.06.17 | П | 3.5 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-157 | 0.38 | 08, 30, 2021.06.18 | 09, 55, 2021.06.18 | П | 1.417 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10, 29, 2021.06.18 | 17, 00, 2021.06.18 | П | 6.517 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 12, 30, 2021.06.18 | 14, 45, 2021.06.18 | П | 2.25 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-22 | 0.38 | 09, 43, 2021.06.19 | 11, 30, 2021.06.19 | П | 1.783 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1202 | 0.38 | 13, 00, 2021.06.22 | 14, 00, 2021.06.22 | П | 1 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1202 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 11, 49, 2021.06.24 | 19, 22, 2021.06.24 | П | 7.55 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10, 22, 2021.06.25 | 19, 00, 2021.06.25 | П | 8.633 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0.38 | 13, 00, 2021.06.25 | 16, 00, 2021.06.25 | П | 3 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1150 | 0.38 | 10, 00, 2021.06.26 | 12, 00, 2021.06.26 | П | 2 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-64 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-320 | 6 (6.3) | 16, 00, 2021.06.28 | 17, 05, 2021.06.28 | П | 1.083 | ТП-320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-8 | 0.38 | 09, 30, 2021.07.01 | 15, 45, 2021.07.01 | П | 6.25 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10, 40, 2021.07.01 | 19, 00, 2021.07.01 | П | 8.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10, 20, 2021.07.02 | 18, 39, 2021.07.02 | П | 8.317 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6(6.3) | 16, 00, 2021.07.04 | 16, 40, 2021.07.04 | П | 0.667 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВкВ от ТП-27 | 0.38 | 09, 00, 2021.07.06 | 09, 30, 2021.07.06 | П | 0.5 | КЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-6 Южная | 0.38 | 11, 08, 2021.07.06 | 11, 50, 2021.07.06 | П | 0.7 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-57 | 0.38 | 19, 48, 2021.07.06 | 20, 42, 2021.07.06 | П | 0.9 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 30, 2021.07.07 | 16, 00, 2021.07.07 | П | 6.5 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-96 | 0.38 | 12, 00, 2021.07.07 | 12, 50, 2021.07.07 | П | 0.833 | 1 с.ш.-0.38кВ ТП-96 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2 с.ш.-0.38кВ ТП-1150 | 0.38 | 09, 00, 2021.07.11 | 12, 00, 2021.07.11 | П | 3 | 2 с.ш.-0.38кВ ТП-1150 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП 131 - КТП 175 | 6(6.3) | 14, 15, 2021.07.12 | 18, 00, 2021.07.12 | П | 3.75 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3С | 0.38 | 20, 25, 2021.07.12 | 22, 00, 2021.07.12 | П | 1.583 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 12, 00, 2021.07.13 | 14, 10, 2021.07.13 | П | 2.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-4Т | 0.38 | 13, 30, 2021.07.14 | 14, 50, 2021.07.14 | П | 1.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС Мясокомбинат | 35 | 09, 32, 2021.07.16 | 12, 30, 2021.07.16 | П | 2.967 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-71 | 0.38 | 10, 35, 2021.07.19 | 11, 45, 2021.07.19 | П | 1.167 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3295 | 10(10.5) | 09, 30, 2021.07.20 | 14, 00, 2021.07.20 | П | 4.5 | ТП-3295 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-320 | 0.38 | 13, 50, 2021.07.21 | 15, 00, 2021.07.21 | П | 1.167 | КТП-320 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-10кВ до МТП-100 | 10(10.5) | 08, 00, 2021.07.23 | 09, 10, 2021.07.23 | П | 1.167 | МТП-100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1 | 0.38 | 09, 50, 2021.07.23 | 10, 40, 2021.07.23 | П | 0.833 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1 | 6(6.3) | 20, 30, 2021.07.23 | 22, 30, 2021.07.23 | П | 2 | ТП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6(6.3) | 10, 00, 2021.07.26 | 13, 35, 2021.07.26 | П | 3.583 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-Егусты | 0.38 | 16, 20, 2021.07.26 | 19, 19, 2021.07.26 | П | 2.983 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3К | 0.38 | 11, 00, 2021.07.27 | 14, 20, 2021.07.27 | П | 3.333 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1202 | 0.38 | 09, 10, 2021.08.03 | 11, 00, 2021.08.03 | П | 1.833 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1202 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-361 | 0.38 | 09, 30, 2021.08.03 | 10, 12, 2021.08.03 | П | 0.7 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Анбашская | 10(10.5) | 10, 00, 2021.08.03 | 10, 50, 2021.08.03 | П | 0.833 | КТП-Анбашская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 09, 30, 2021.08.04 | 17, 09, 2021.08.04 | П | 7.65 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 12, 00, 2021.08.05 | 12, 59, 2021.08.05 | П | 0.983 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-13 | 6(6.3) | 10, 00, 2021.08.05 | 15, 45, 2021.08.05 | П | 5.75 | ТП-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Егусты | 10(10.5) | 13, 15, 2021.08.06 | 20, 15, 2021.08.06 | П | 7 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от МТП-20 | 0.38 | 11, 00, 2021.08.12 | 13, 50, 2021.08.12 | П | 2.833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 12, 00, 2021.08.12 | 12, 15, 2021.08.12 | П | 0.25 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 15, 40, 2021.08.12 | 15, 50, 2021.08.12 | П | 0.167 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4 | 6(6.3) | 10, 00, 2021.08.13 | 12, 00, 2021.08.13 | П | 2 | ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-7 | 0.38 | 13, 00, 2021.08.13 | 13, 30, 2021.08.13 | П | 0.5 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-3а | 0.38 | 20, 50, 2021.08.19 | 21, 15, 2021.08.19 | П | 0.417 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-3Т | 0.38 | 14, 00, 2021.08.19 | 15, 15, 2021.08.19 | П | 1.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 09, 15, 2021.08.20 | 16, 21, 2021.08.20 | П | 7.1 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-19 | 6(6.3) | 12, 00, 2021.08.21 | 13, 15, 2021.08.21 | П | 1.25 | КТП-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до КТП-Егусты | 10 (10.5) | 17, 30, 2021.08.21 | 20, 25, 2021.08.21 | П | 2.917 | ВЛ 10 (10.5) кВ КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-22 | 0.38 | 12, 00, 2021.08.27 | 15, 10, 2021.08.27 | П | 3.167 | КТП-22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2К | 0.38 | 17, 49, 2021.09.03 | 19, 44, 2021.09.03 | П | 1.917 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до КТП-Егусты | 10 (10.5) | 12, 00, 2021.09.04 | 15, 34, 2021.09.04 | П | 3.567 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-9 | 0.38 | 10, 00, 2021.09.05 | 11, 30, 2021.09.05 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2Т | 0.38 | 09, 10, 2021.09.06 | 09, 40, 2021.09.06 | П | 0.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-1150 | 0.38 | 17, 10, 2021.09.07 | 18, 18, 2021.09.07 | П | 1.133 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-172 | 0.38 | 10, 45, 2021.09.10 | 11, 20, 2021.09.10 | П | 0.583 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-27 | 0.38 | 09, 00, 2021.09.13 | 10, 10, 2021.09.13 | П | 1.167 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от МТП-20 | 0.38 | 14, 00, 2021.09.16 | 15, 30, 2021.09.16 | П | 1.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-5781 | 0.38 | 10, 00, 2021.09.20 | 11, 44, 2021.09.20 | П | 1.733 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-57 | 0.38 | 13, 00, 2021.09.21 | 14, 00, 2021.09.21 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 12, 00, 2021.09.29 | 14, 30, 2021.09.29 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ПС | 2С-6кВ ПС ЧТОЭЗ | 6(6.3) | 11, 35, 2021.10.06 | 12, 10, 2021.10.06 | П | 0.583 | 2С 6кВ ПС ЧТОЭЗ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-57 | 0.38 | 14, 03, 2021.10.06 | 14, 35, 2021.10.06 | П | 0.533 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ от ПС ЗСО | 10(10.5) | 09, 20, 2021.10.10 | 11, 00, 2021.10.10 | П | 1.667 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ РП 1 - ТП-1Т | 10(10.5) | 13, 00, 2021.10.12 | 13, 45, 2021.10.12 | П | 0.75 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-4182 | 0.38 | 10, 00, 2021.10.15 | 12, 00, 2021.10.15 | П | 2 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-4Т | 0.38 | 15, 00, 2021.10.19 | 17, 30, 2021.10.19 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от МТП-20 | 0.38 | 09, 00, 2021.10.20 | 14, 45, 2021.10.20 | П | 5.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП 131 - КТП 175 | 6(6.3) | 14, 25, 2021.10.24 | 15, 35, 2021.10.24 | П | 1.167 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-117 | 0.38 | 11, 50, 2021.10.25 | 16, 50, 2021.10.25 | П | 5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1С-6кВ ТП-3А | 6(6.3) | 09, 30, 2021.10.27 | 14, 30, 2021.10.27 | П | 5 | 1С-6кВ ТП-3А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-23 | 6(6.3) | 14, 50, 2021.10.27 | 16, 15, 2021.10.27 | П | 1.417 | КТП-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6 (6.3) | 10, 00, 2021.10.27 | 14, 30, 2021.10.27 | П | 4.5 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-22 | 0.38 | 15, 55, 2021.10.28 | 17, 30, 2021.10.28 | П | 1.583 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-1К | 0.38 | 09, 00, 2021.11.05 | 12, 00, 2021.11.05 | П | 3 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-1 | 0.38 | 08, 10, 2021.11.15 | 10, 45, 2021.11.15 | П | 2.583 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-16 | 0.38 | 09, 30, 2021.11.16 | 11, 30, 2021.11.16 | П | 2 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-22 | 0.38 | 08, 10, 2021.11.17 | 09, 30, 2021.11.17 | П | 1.333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-10 | 0.38 | 15, 30, 2021.11.19 | 16, 15, 2021.11.19 | П | 0.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-160 | 0.38 | 14, 15, 2021.11.22 | 14, 50, 2021.11.22 | П | 0.583 | КТП-160 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-16 | 0.38 | 11, 30, 2021.11.30 | 12, 00, 2021.11.30 | П | 0.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь | месяц | 2021 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1052 | 0.38 | 09, 12, 2021.12.01 | 09, 45, 2021.12.01 | П | 0.55 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-1052 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1052 | 0.38 | 09, 45, 2021.12.01 | 10, 00, 2021.12.01 | П | 0.25 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-1052 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-16 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.02 | 11, 50, 2021.12.02 | П | 2.833 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0.38кВ ТП-4182 | 0.38 | 09, 30, 2021.12.02 | 12, 40, 2021.12.02 | П | 3.167 | 1с.ш.-0.38кВ ТП-4182 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.-0.38кВ ТП-4182 | 0.38 | 13, 00, 2021.12.02 | 14, 30, 2021.12.02 | П | 1.5 | 2с.ш.-0.38кВ ТП-4182 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-64 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.03 | 15, 30, 2021.12.03 | П | 6.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-3Т | 0.38 | 10, 00, 2021.12.07 | 14, 50, 2021.12.07 | П | 4.833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ до МТП-43 | 6 (6.3) | 15, 50, 2021.12.07 | 16, 15, 2021.12.07 | П | 0.417 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-6540 | 6 (6.3) | 12, 20, 2021.12.13 | 13, 39, 2021.12.13 | П | 1.317 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-27 | 6 (6.3) | 13, 20, 2021.12.13 | 15, 55, 2021.12.13 | П | 2.583 | ТП | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-РЭС | 6 (6.3) | 12, 00, 2021.12.14 | 14, 00, 2021.12.14 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3 | 0.38 | 14,30, 2021.12.14 | 15, 00, 2021.12.14 | П | 0.5 | ВЛ-0.38кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-3А | 0.38 | 09, 20, 2021.12.15 | 17, 10, 2021.12.15 | П | 7.833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-26 | 0.38 | 16, 50, 2021.12.15 | 17, 10, 2021.12.15 | П | 0.333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.15 | 15, 00, 2021.12.15 | П | 6 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-117 | 0.38 | 10, 00, 2021.12.16 | 12, 20, 2021.12.16 | П | 2.333 | ТП | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-6кВ до ТП-114 | 6 (6.3) | 13, 00, 2021.12.16 | 15, 50, 2021.12.16 | П | 2.833 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-3А | 0.38 | 09, 07, 2021.12.17 | 16, 53, 2021.12.17 | П | 7.767 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от РП-71 | 0.38 | 09, 10, 2021.12.17 | 13, 20, 2021.12.17 | П | 4.167 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 18, 20, 2021.12.20 | 19, 00, 2021.12.20 | П | 0.667 | ТП | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-43 | 0.38 | 18, 00, 2021.12.21 | 18, 55, 2021.12.21 | П | 0.917 | ТП | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-3А | 0.38 | 08, 45, 2021.12.22 | 09, 10, 2021.12.22 | П | 0.417 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от РП-2 | 0.38 | 09, 45, 2021.12.22 | 13, 15, 2021.12.22 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ТП-64 | 0.38 | 13, 40, 2021.12.24 | 18, 00, 2021.12.24 | П | 4.333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от РП-10 | 0.38 | 13, 40, 2021.12.27 | 14, 45, 2021.12.27 | П | 1.083 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-172 | 0.38 | 09, 00, 2021.12.27 | 11, 15, 2021.12.27 | П | 2.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост | 6(6.3) | 11, 15, 2021.12.27 | 17, 25, 2021.12.27 | П | 6.167 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1