## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 12,10 2024.01.15 | 14,15 2024.01.15 | П | 2.083 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 3 | 0.38 | 13,18 2024.01.16 | 15,00 2024.01.16 | П | 1.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1257 | 0.38 | 09,00 2024.01.17 | 10,00 2024.01.17 | П | 1 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1257 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 12,00 2024.01.17 | 13,50 2024.01.17 | П | 1.8333 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2367 | 0.38 | 09,00 2024.01.18 | 16,40 2024.01.18 | П | 7.6666 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС мясокомбинат | 35 | 10,25 2024.01.18 | 15,40 2024.01.18 | П | 5.25 | ПС мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 16 | 0.38 | 18,00 2024.01.18 | 18,15 2024.01.18 | П | 0.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3С | 0.38 | 12,30 2024.01.20 | 13,50 2024.01.20 | П | 1.3333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1 Факел | 6 (6.3) | 07,00 2024.01.22 | 17,35 2024.01.22 | П | 10.5833 | ТП-1 Факел | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 50 | 6 (6.3) | 14,53 2024.01.22 | 15,37 2024.01.22 | П | 0.73333 | КТП 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 09,10 2024.01.24 | 12,54 2024.01.24 | П | 3.7333 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 3 | 0.38 | 10,07 2024.01.24 | 13,22 2024.01.24 | П | 3.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 15,29 2024.01.24 | 17,10 2024.01.24 | П | 1.6833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3С | 0.38 | 11,40 2024.01.27 | 13,01 2024.01.27 | П | 1.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 3631 | 10 (10.5) | 12,00 2024.01.29 | 12,45 2024.01.29 | П | 0.75 | ТП 3631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 13,00 2024.02.01 | 13,45 2024.02.01 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2А | 0.38 | 11,00 2024.02.05 | 11,25 2024.02.05 | П | 0.41666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2А | 0.38 | 15,10 2024.02.06 | 16,20 2024.02.06 | П | 1.1667 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 1С | 0.38 | 11,55 2024.02.08 | 13,25 2024.02.08 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 08,45 2024.02.09 | 11,36 2024.02.09 | П | 2.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1150 | 0.38 | 09,30 2024.02.11 | 11,15 2024.02.11 | П | 1.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1150 | 0.38 | 10,00 2024.02.12 | 13,50 2024.02.12 | П | 3.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13,12 2024.02.13 | 15,05 2024.02.13 | П | 1.8833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1С | 10 (10.5) | 16,00 2024.02.14 | 16,20 2024.02.14 | П | 0.3333 | ТП 1С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 112 | 10 (10.5) | 09,53 2024.02.16 | 10,20 2024.02.16 | П | 0.45 | ТП 112, ТП 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 12,55 2024.02.18 | 15,46 2024.02.18 | П | 2.85 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 0.38 | 18,16 2024.02.23 | 20,27 2024.02.23 | П | 2.1833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 16,25 2024.02.25 | 18,12 2024.02.25 | П | 1.7833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 20,40 2024.02.25 | 21,20 2024.02.25 | П | 0.6666 | КТП 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ до КТП 160 | 10 (10.5) | 01,57 2024.02.27 | 07,32 2024.02.27 | В | 5.5833 | КВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 1 от 27.02.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
31 | ООО "ЭРГО" | РП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09,00 2024.02.27 | 15,20 2024.02.27 | П | 6.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 64 | 0.38 | 18,16 2024.02.29 | 18,40 2024.02.29 | П | 0.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 13,08 2024.03.01 | 14,17 2024.03.01 | В | 1.15 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 |  | № 2 от 01.03.2024г | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
34 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 09,05 2024.03.03 | 18,00 2024.03.03 | П | 8.9167 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 13,31 2024.03.03 | 16,38 2024.03.03 | П | 3.1166 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 17,11 2024.03.05 | 18,14 2024.03.05 | П | 1.05 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10,00 2024.03.11 | 15,40 2024.03.11 | П | 5.6666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10,30 2024.03.12 | 20,12 2024.03.12 | П | 9.7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
39 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 11,54 2024.03.13 | 13,14 2024.03.13 | П | 1.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 64 | 0.38 | 13,51 2024.03.13 | 15,48 2024.03.13 | П | 1.95 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 10 кВ РП 53 - РП 10 | 10 (10.5) | 13,00 2024.03.15 | 13,00 2024.03.15 | В | 0 | КЛ 10 кВ РП 53 - РП 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 3 от 15.03.2024 | 3.4.8 | 4.12 | 0
42 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09,00 2024.03.19 | 09,25 2024.03.19 | П | 0.41666 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 11,28 2024.03.19 | 12,28 2024.03.19 | В | 1 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 4 от 19.03.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
44 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КРУН 17 | 10 (10.5) | 10,00 2024.03.21 | 12,00 2024.03.21 | П | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 9 | 0.38 | 10,10 2024.03.21 | 11,15 2024.03.21 | П | 1.0833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
46 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1Т | 0.38 | 12,09 2024.03.21 | 12,34 2024.03.21 | В | 0.41666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 |  | № 5 от 21.03.2024г | 3.4.14 | 4.13 | 1
47 | ООО "ЭРГО" | РП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09,00 2024.03.22 | 12,45 2024.03.22 | П | 3.75 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
48 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2К | 0.38 | 07,31 2024.03.26 | 08,48 2024.03.26 | П | 1.2833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 09,34 2024.03.27 | 10,08 2024.03.27 | П | 0.56666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5303 | 6 (6.3) | 08,30 2024.03.28 | 10,30 2024.03.28 | П | 2 | ТП 5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
51 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Фрегат | 0.38 | 13,05 2024.03.28 | 16,05 2024.03.28 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 51 | 0.38 | 16,49 2024.03.29 | 20,22 2024.03.29 | П | 3.55 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 13,50 2024.03.31 | 14,30 2024.03.31 | П | 0.6666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
54 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от МТП 20 | 0.38 | 13,15 2024.04.03 | 14,17 2024.04.03 | В | 1.03 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  | № 6 от 03.04.2024г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
55 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 10,01 2024.04.06 | 13,51 2024.04.06 | П | 3.8333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 0.38 | 10,00 2024.04.08 | 13,15 2024.04.08 | П | 3.25 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 84 | 0.38 | 12,15 2024.04.08 | 13,00 2024.04.08 | П | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 12,45 2024.04.08 | 13,48 2024.04.08 | П | 1.05 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
59 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Анбашская | 10 (10.5) | 12,02 2024.04.10 | 15,42 2024.04.10 | П | 3.6666 | КТП Анбашская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
60 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 09,27 2024.04.12 | 11,15 2024.04.12 | П | 1.8 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 15,30 2024.04.12 | 16,10 2024.04.12 | П | 0.6666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 14,55 2024.04.13 | 16,55 2024.04.13 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
63 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 12,05 2024.04.18 | 13,02 2024.04.18 | П | 0.95 | КТП 6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
64 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 14,22 2024.04.18 | 16,47 2024.04.18 | П | 2.4167 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 14,41 2024.04.18 | 17,34 2024.04.18 | П | 2.8833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 63 | 6 (6.3) | 09,27 2024.04.19 | 17,56 2024.04.19 | П | 8.4833 | КТП 63, ТП 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 1С | 0.38 | 10,04 2024.04.19 | 15,15 2024.04.19 | В | 5.1833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  | № 7 от 19.04.2024г | 3.4.8 | 4.13 | 0
68 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП Егусты | 10 (10.5) | 14,00 2024.04.19 | 17,15 2024.04.19 | П | 3.25 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
69 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 160 | 10 (10.5) | 08,00 2024.04.20 | 09,50 2024.04.20 | П | 1.8333 | КТП 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
70 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2С 10кВ ТП 5716 | 10 (10.5) | 13,00 2024.04.22 | 13,30 2024.04.22 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | ООО "ЭКМ"; ООО "ЗлатЭнерго" | № 8 от 22.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
71 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 40 | 6 (6.3) | 03,07 2024.04.23 | 04,17 2024.04.23 | В | 1.17 | ТП 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 9 от 23.04.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
72 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 10,35 2024.04.26 | 14,40 2024.04.26 | В | 4.0833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  | № 10 от 26.04.2024г | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
73 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 6 (6.3) | 21,00 2024.04.26 | 21,47 2024.04.26 | П | 0.78333 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 09,00 2024.04.27 | 17,00 2024.04.27 | П | 8 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
75 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 7 | 0.38 | 15,25 2024.04.28 | 16,40 2024.04.28 | П | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
76 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 15,47 2024.04.28 | 18,35 2024.04.28 | П | 2.8 | ТП 2, КТП 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
77 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 07,28 2024.04.29 | 10,36 2024.04.29 | П | 3.1333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
78 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 13,13 2024.05.02 | 13,50 2024.05.02 | П | 0.61666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 09,33 2024.05.06 | 16,00 2024.05.06 | В | 6.45 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 11 от 06.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
80 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 160 | 10 (10.5) | 10,01 2024.05.08 | 14,00 2024.05.08 | П | 3.9833 | КТП 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
81 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 43 | 6 (6.3) | 10,10 2024.05.10 | 11,28 2024.05.10 | П | 1.3 | КТП 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
82 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш 0,38кВ ТП 3а | 0.38 | 17,30 2024.05.11 | 20,50 2024.05.11 | П | 3.3333 | 2с.ш 0,38кВ ТП 3а | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
83 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 4182 | 6 (6.3) | 09,00 2024.05.13 | 10,30 2024.05.13 | П | 1.5 | ТП 4182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
84 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 4181 | 6 (6.3) | 10,50 2024.05.13 | 12,00 2024.05.13 | П | 1.1667 | ТП 4181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
85 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09,13 2024.05.15 | 16,17 2024.05.15 | П | 7.0666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
86 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09,40 2024.05.16 | 17,00 2024.05.16 | П | 7.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
87 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 11,44 2024.05.21 | 18,55 2024.05.21 | П | 7.1833 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП Егусты | 10 (10.5) | 06,46 2024.05.22 | 13,25 2024.05.22 | В | 6.65 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | № 12 от 22.05.2024г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
89 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 10,00 2024.05.22 | 16,00 2024.05.22 | П | 6 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
90 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мясокомбинат | 35 | 08,55 2024.05.23 | 17,33 2024.05.23 | П | 8.6333 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
91 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 6кВ РП 71 - РП 39 | 6 (6.3) | 09,30 2024.05.23 | 09,50 2024.05.23 | В | 0.3333 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 450 | ООО "ЗлатЭнерго" | № 13 от 23.05.24г | 3.4.14 | 4.12 | 1
92 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1150 | 6 (6.3) | 15,00 2024.05.23 | 15,20 2024.05.23 | В | 0.3333 | ТП 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | ООО «ЭКМ» | № 14 от 23.05.2024г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
93 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мясокомбинат | 35 | 08,00 2024.05.24 | 19,15 2024.05.24 | П | 11.25 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
94 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 12,33 2024.05.24 | 13,07 2024.05.24 | П | 0.56666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 17,42 2024.05.26 | 23,50 2024.05.26 | П | 6.1333 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
96 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 70 | 0.38 | 10,25 2024.05.30 | 12,18 2024.05.30 | П | 1.8833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
97 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09,30 2024.06.03 | 10,45 2024.06.03 | П | 1.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
98 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 16,00 2024.06.05 | 19,00 2024.06.05 | П | 3 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 35 | 0.38 | 08,30 2024.06.06 | 09,30 2024.06.06 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
100 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Егусты | 10 (10.5) | 09,20 2024.06.07 | 12,50 2024.06.07 | П | 3.5 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
101 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 10,30 2024.06.07 | 14,20 2024.06.07 | П | 3.8333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
102 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 08,00 2024.06.08 | 14,01 2024.06.08 | П | 6.0167 | КТП Рипус, КТП Казармы 17км, КТП Анбашская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
103 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 08,30 2024.06.09 | 11,04 2024.06.09 | П | 2.5667 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
104 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 13,00 2024.06.10 | 15,00 2024.06.10 | П | 2 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 07,25 2024.06.11 | 13,17 2024.06.11 | П | 5.8666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
106 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 112 | 10 (10.5) | 11,10 2024.06.11 | 11,50 2024.06.11 | В | 0.6666 | ТП 112, ТП 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 15 от 11.06.2024г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
107 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП Фрегат | 6 (6.3) | 09,06 2024.06.16 | 14,48 2024.06.16 | П | 5.7 | ТП Фрегат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
108 | ООО "ЭРГО" | ТП | МТП 152км | 10 (10.5) | 14,14 2024.06.17 | 16,03 2024.06.17 | П | 1.8167 | МТП 152км, МТП 157км, КТП 20, КТП 22, КТП 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
109 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 13,00 2024.06.18 | 16,20 2024.06.18 | П | 3.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 08,20 2024.06.19 | 11,36 2024.06.19 | П | 3.2666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 16,01 2024.06.19 | 19,25 2024.06.19 | П | 3.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
112 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 11,58 2024.06.25 | 17,32 2024.06.25 | В | 5.5666 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  | № 16 от 25.06.2024г | 3.4.12 | 4.13 | 0
113 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 13,15 2024.06.25 | 17,30 2024.06.25 | П | 4.25 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
114 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 08,00 2024.06.26 | 12,10 2024.06.26 | П | 4.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
115 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 08,30 2024.06.27 | 12,15 2024.06.27 | П | 3.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
116 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 10,01 2024.06.27 | 10,41 2024.06.27 | П | 0.6666 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
117 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 10кВ РП 25 - ТП 5716 | 10 (10.5) | 11,50 2024.06.27 | 12,20 2024.06.27 | В | 0.5 | 2С 10кВ ТП 5716, 2С 10кВ ТП 5777 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | ООО "ЗлатЭнерго" | № 17 от 27.06.2024г | 3.4.14 | 4.12 | 1
118 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 13,08 2024.06.27 | 17,10 2024.06.27 | П | 4.0333 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
119 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14,00 2024.07.04 | 18,00 2024.07.04 | П | 4 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
120 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 68А | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.05 | 15,00 2024.07.05 | П | 6 | ТП 68А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
121 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 5747 | 0.38 | 13,00 2024.07.05 | 14,45 2024.07.05 | П | 1.75 | 1с.ш.0,38кВ ТП 5747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
122 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 10,55 2024.07.09 | 11,40 2024.07.09 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
123 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ Косой мост | 6 (6.3) | 10,50 2024.07.10 | 15,44 2024.07.10 | П | 4.9 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
124 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 11,42 2024.07.11 | 12,45 2024.07.11 | П | 1.05 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
125 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ РП 2 | 0.38 | 09,00 2024.07.12 | 12,00 2024.07.12 | П | 3 | 1с.ш.0,38кВ РП 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
126 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП 2 - КТП 3 | 6 (6.3) | 10,08 2024.07.12 | 10,40 2024.07.12 | П | 0.5333 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
127 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ РП 2 | 0.38 | 12,10 2024.07.12 | 15,00 2024.07.12 | П | 2.8333 | 2с.ш.0,38кВ РП 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
128 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 9 | 0.38 | 19,00 2024.07.12 | 22,10 2024.07.12 | П | 3.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
129 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 19,30 2024.07.15 | 21,25 2024.07.15 | П | 1.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
130 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ РП 10 | 0.38 | 08,30 2024.07.16 | 17,00 2024.07.16 | П | 8.5 | 2с.ш.0,38кВ РП 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
131 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 10,50 2024.07.22 | 12,08 2024.07.22 | П | 1.3 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
132 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Анбашская | 0.38 | 08,34 2024.07.23 | 10,14 2024.07.23 | П | 1.6666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
133 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1 | 6 (6.3) | 13,06 2024.07.23 | 16,07 2024.07.23 | П | 3.0167 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 900 |  |  | 3.4.9 |  | 1
134 | ООО "ЭРГО" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14,00 2024.07.23 | 15,40 2024.07.23 | П | 1.6666 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
135 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 16 | 0.38 | 06,00 2024.07.26 | 15,00 2024.07.26 | В | 9 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 |  | № 18.от 26.07.2024г | 3.4.12 | 4.13 | 0
136 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ ПС Слюдорудник - КТП Егусты | 10 (10.5) | 06,25 2024.07.26 | 10,58 2024.07.26 | В | 4,550 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | № 19 от 26.07.2024г | 3.4.12 | 4.13 | 0
137 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП 3Т | 10 (10.5) | 08,10 2024.07.29 | 13,30 2024.07.29 | В | 5.3333 | КТП 3Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | № 20 от 29.07.2024г | 3.4.12 | 4.13 | 0
138 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 09,10 2024.07.30 | 09,45 2024.07.30 | П | 0.5833 | ТП 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
139 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,18 2024.07.30 | 17,18 2024.07.30 | П | 8 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
140 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 60 | 6 (6.3) | 10,30 2024.07.30 | 15,50 2024.07.30 | П | 5.3333 | КТП 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
141 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 09,00 2024.07.31 | 18,00 2024.07.31 | П | 9 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
142 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,22 2024.07.31 | 16,45 2024.07.31 | П | 7.3833 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
143 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 11,35 2024.07.31 | 14,22 2024.07.31 | П | 2.7833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
144 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 64 | 0.38 | 15,30 2024.07.31 | 16,05 2024.07.31 | П | 0.58333 | 1с.ш.0,38кВ ТП 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
145 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 18,00 2024.08.04 | 22,10 2024.08.04 | П | 4.1667 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
146 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,09 2024.08.06 | 17,10 2024.08.06 | П | 8.0167 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
147 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,12 2024.08.07 | 15,37 2024.08.07 | П | 6.4167 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
148 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,12 2024.08.08 | 16,47 2024.08.08 | П | 7.5833 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
149 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 112 | 0.38 | 09,50 2024.08.09 | 19,00 2024.08.09 | П | 9.1667 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
150 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 13,00 2024.08.09 | 14,00 2024.08.09 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
151 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5303 | 6 (6.3) | 13,00 2024.08.09 | 17,00 2024.08.09 | П | 4 | ТП 5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
152 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 15,00 2024.08.09 | 15,30 2024.08.09 | П | 0.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
153 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 17,30 2024.08.12 | 19,30 2024.08.12 | П | 2 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
154 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 7 | 0.38 | 08,40 2024.08.13 | 09,45 2024.08.13 | П | 1.0833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
155 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,13 2024.08.13 | 17,50 2024.08.13 | П | 8.6166 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
156 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 112 | 0.38 | 09,09 2024.08.14 | 14,05 2024.08.14 | П | 4.9333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
157 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,19 2024.08.14 | 18,25 2024.08.14 | П | 9.1 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
158 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10 (10.5) | 09,51 2024.08.15 | 15,41 2024.08.15 | П | 5.8333 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
159 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,30 2024.08.15 | 11,07 2024.08.15 | П | 0.61666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
160 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мяссокомбинат | 35 | 08,47 2024.08.17 | 17,02 2024.08.17 | П | 8.25 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
161 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от МТП 157км | 0.38 | 13,13 2024.08.18 | 14,34 2024.08.18 | П | 1.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
162 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 08,40 2024.08.19 | 10,49 2024.08.19 | П | 2.15 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
163 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 08,00 2024.08.20 | 11,23 2024.08.20 | П | 3.3833 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
164 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 08,02 2024.08.27 | 09,31 2024.08.27 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
165 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1257 | 0.38 | 09,30 2024.09.03 | 14,40 2024.09.03 | П | 5.1667 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
166 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 14,35 2024.09.03 | 17,45 2024.09.03 | П | 3.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
167 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 20,16 2024.09.03 | 22,10 2024.09.03 | П | 1.9 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
168 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 08,34 2024.09.05 | 10,03 2024.09.05 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
169 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 17,53 2024.09.05 | 18,18 2024.09.05 | П | 0.41666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
170 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 11,00 2024.09.06 | 12,14 2024.09.06 | П | 1.2333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
171 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 13,00 2024.09.06 | 13,37 2024.09.06 | П | 0.61666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
172 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 11,13 2024.09.09 | 13,04 2024.09.09 | П | 1.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
173 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14,40 2024.09.09 | 15,08 2024.09.09 | П | 0.4666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
174 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3Т | 10 (10.5) | 11,05 2024.09.11 | 12,55 2024.09.11 | П | 1.8333 | КТП 3Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
175 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 6 (6.3) | 08,00 2024.09.12 | 18,56 2024.09.12 | П | 10.9333 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
176 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 09,30 2024.09.13 | 14,08 2024.09.13 | П | 4.6333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
177 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ Косой мост | 6 (6.3) | 10,04 2024.09.13 | 11,23 2024.09.13 | П | 1.3167 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 600 |  |  | 3.4.9 |  | 1
178 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 196 | 0.38 | 13,45 2024.09.16 | 14,12 2024.09.16 | П | 0.45 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
179 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 68а | 10 (10.5) | 14,00 2024.09.19 | 16,00 2024.09.19 | П | 2 | ТП 68а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
180 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП 2 | 0.38 | 19,15 2024.09.21 | 20,30 2024.09.21 | П | 1.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
181 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1109 | 0.38 | 10,25 2024.09.23 | 16,00 2024.09.23 | П | 5.5833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
182 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 16,40 2024.09.24 | 17,25 2024.09.24 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
183 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 112 | 0.38 | 18,50 2024.09.26 | 20,30 2024.09.26 | П | 1.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
184 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 09,30 2024.09.27 | 14,52 2024.09.27 | П | 5.3666 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
185 | ООО "ЭРГО" | ТП | КВЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 14,00 2024.09.27 | 17,00 2024.09.27 | П | 3 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
186 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10,33 2024.09.28 | 12,10 2024.09.28 | П | 1.6167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
187 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 32 | 0.38 | 17,36 2024.09.29 | 18,47 2024.09.29 | П | 1.1833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
188 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 14,05 2024.09.30 | 16,30 2024.09.30 | П | 2.4167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
189 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 08,40 2024.10.01 | 09,10 2024.10.01 | П | 0.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
190 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09,26 2024.10.02 | 11,15 2024.10.02 | П | 1.8167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
191 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 73 | 0.38 | 09,38 2024.10.02 | 09,46 2024.10.02 | П | 0.13333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
192 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 13,05 2024.10.02 | 14,50 2024.10.02 | П | 1.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
193 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 7 | 6 (6.3) | 14,02 2024.10.02 | 18,10 2024.10.02 | В | 4.1333 | ТП 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | № 21 от 02.10.2024г | 3.4.14 |  | 1
194 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5747 | 0.38 | 11,30 2024.10.03 | 13,30 2024.10.03 | П | 2 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
195 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 5 | 6 (6.3) | 09,03 2024.10.08 | 12,45 2024.10.08 | П | 3.7 | КТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
196 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 15,48 2024.10.08 | 21,15 2024.10.08 | П | 5.45 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
197 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 09,50 2024.10.09 | 10,10 2024.10.09 | П | 0.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
198 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 17,04 2024.10.10 | 19,35 2024.10.10 | П | 2.5167 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
199 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ РП 1 - ТП 1Т | 10 (10.5) | 14,00 2024.10.11 | 17,51 2024.10.11 | В | 3.85 | ТП 1Т, ТП 2Т, КТП 3Т, КТП 4Т, КТП 5Т | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 700 |  | № 22 от 11.10.2024г | 3.4.12 | 4.4 | 0
200 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1151 | 0.38 | 17,20 2024.10.13 | 18,50 2024.10.13 | П | 1.5 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1151 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
201 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 600 | 6 (6.3) | 11,00 2024.10.14 | 12,00 2024.10.14 | П | 1 | КТП 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
202 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 601 | 6 (6.3) | 12,20 2024.10.14 | 14,00 2024.10.14 | П | 1.6666 | КТП 601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
203 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1215 | 0.38 | 09,00 2024.10.15 | 11,45 2024.10.15 | П | 2.75 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
204 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 10,00 2024.10.15 | 17,00 2024.10.15 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
205 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 6кВ ТП 1215 - ТП 1150 | 6 (6.3) | 08,35 2024.10.16 | 10,00 2024.10.16 | В | 1.4167 | ТП 1150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 23 от 16.10.2024г | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
206 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 10,12 2024.10.16 | 11,21 2024.10.16 | П | 1.15 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
207 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 4183 | 0.38 | 09,00 2024.10.17 | 16,15 2024.10.17 | П | 7.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
208 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 801 | 0.38 | 10,38 2024.10.17 | 11,25 2024.10.17 | П | 0.78333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
209 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0.38 | 12,00 2024.10.18 | 13,00 2024.10.18 | П | 1 | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
210 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0.38 | 13,05 2024.10.18 | 14,00 2024.10.18 | П | 0.91666 | 2с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
211 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 8 | 0.38 | 08,00 2024.10.20 | 09,25 2024.10.20 | П | 1.4167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
212 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 08,00 2024.10.21 | 18,00 2024.10.21 | П | 10 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
213 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 16,22 2024.10.22 | 16,43 2024.10.22 | П | 0.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
214 | ООО "ЭРГО" | ТП | 3с.ш. 0,38кВ ТП 1215 | 0.38 | 09,00 2024.10.23 | 13,30 2024.10.23 | П | 4.5 | 3с.ш. 0,38кВ ТП 1215 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
215 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 40 | 6 (6.3) | 13,00 2024.10.23 | 16,00 2024.10.23 | П | 3 | ТП 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
216 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 08,00 2024.10.24 | 10,55 2024.10.24 | В | 2.9167 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200 |  | № 24 от 24.10.2024г | 3.4.14 | 4.21 | 1
217 | ООО "ЭРГО" | ТП | СТП 721 | 10 (10.5) | 09,29 2024.10.24 | 16,30 2024.10.24 | П | 7.0167 | СТП 721 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
218 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 18,00 2024.10.25 | 20,15 2024.10.25 | П | 2.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
219 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5599 | 0.38 | 08,00 2024.10.26 | 09,00 2024.10.26 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
220 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 10кВ РП 101 - ТП 5757 | 10 (10.5) | 03,30 2024.10.28 | 03,40 2024.10.28 | В | 0.1666 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | № 25 от 28.10.2024г | 3.4.14 | 4.12 | 1
221 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 11,28 2024.10.29 | 15,09 2024.10.29 | П | 3.6833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
222 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 35кВ до ПС 35кВ Ксанта | 35 | 08,05 2024.10.30 | 13,26 2024.10.30 | П | 5.35 | ВЛ 35кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
223 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 10 | 10 (10.5) | 07,35 2024.11.02 | 10,15 2024.11.02 | В | 2.6666 | ТП 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | № 26 от 02.11.2024г | 3.4.10 | 4.12 | 0
224 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 15,35 2024.11.02 | 18,30 2024.11.02 | П | 2.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
225 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 4 | 6 (6.3) | 09,00 2024.11.03 | 09,55 2024.11.03 | П | 0.91666 | КТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
226 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 08,08 2024.11.05 | 12,25 2024.11.05 | П | 4.2833 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
227 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,00 2024.11.05 | 17,00 2024.11.05 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
228 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 60 | 0.38 | 10,02 2024.11.05 | 10,34 2024.11.05 | П | 0.5333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
229 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,00 2024.11.06 | 17,00 2024.11.06 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
230 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 12,35 2024.11.09 | 13,35 2024.11.09 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
231 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 64 | 0.38 | 15,00 2024.11.09 | 17,04 2024.11.09 | П | 2.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
232 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 16,25 2024.11.09 | 17,42 2024.11.09 | П | 1.2833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
233 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,10 2024.11.11 | 15,30 2024.11.11 | П | 5.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
234 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,30 2024.11.12 | 16,00 2024.11.12 | П | 5.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
235 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 63 | 0.38 | 10,00 2024.11.13 | 15,08 2024.11.13 | П | 5.1333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
236 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10,45 2024.11.13 | 14,27 2024.11.13 | П | 3.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
237 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 10 | 0.38 | 13,00 2024.11.13 | 14,00 2024.11.13 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
238 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 15,14 2024.11.15 | 16,15 2024.11.15 | П | 1.0167 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
239 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП 11 | 0.38 | 08,00 2024.11.16 | 09,00 2024.11.16 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
240 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 6 (6.3) | 14,00 2024.11.20 | 17,00 2024.11.20 | П | 3 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
241 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 10,10 2024.11.22 | 11,38 2024.11.22 | П | 1.4666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
242 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 600 | 10 (10.5) | 12,00 2024.11.22 | 16,00 2024.11.22 | П | 4 | КТП 600, КТП 601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
243 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 12,00 2024.11.23 | 13,00 2024.11.23 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
244 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4183 | 0.38 | 14,30 2024.11.26 | 16,25 2024.11.26 | П | 1.9167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4183 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
245 | ООО "ЭРГО" | ТП | ОМП 157км | 0.38 | 18,35 2024.11.26 | 19,28 2024.11.26 | П | 0.88333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
246 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 187 | 0.38 | 12,10 2024.12.02 | 12,31 2024.12.02 | П | 0.35 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
247 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1С 10кВ ТП 4860 | 10 (10.5) | 10,45 2024.12.03 | 11,30 2024.12.03 | П | 0.75 | 1С 10кВ ТП 4860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
248 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 11,00 2024.12.03 | 15,00 2024.12.03 | П | 4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
249 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 7 | 6 (6.3) | 08,30 2024.12.10 | 17,00 2024.12.10 | П | 8.5 | ТП 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
250 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1С 10кВ ТП 4183 | 0.38 | 09,30 2024.12.17 | 13,18 2024.12.17 | П | 3.8 | 1С 10кВ ТП 4183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
251 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 16 | 0.38 | 15,00 2024.12.18 | 17,00 2024.12.18 | П | 2 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
252 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 4183 | 0.38 | 09,00 2024.12.20 | 10,00 2024.12.20 | П | 1 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
253 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 12,03 2024.12.23 | 13,56 2024.12.23 | П | 1.8833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь