## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2022 год
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-3С | 0.38 | 08,00 2022.01.14 | 11,15 2022.01.14 | П | 3.25 | КТП-3С | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-16 | 0.38 | 09,50 2022.01.19 | 10,10 2022.01.19 | П | 0.333 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-64 | 0.38 | 10,00 2022.01.19 | 15,45 2022.01.19 | П | 5.75 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | РП | КЛ-0.38кВ от РП-71 | 0.38 | 10,20 2022.01.19 | 12,00 2022.01.19 | П | 1.667 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1150 | 0.38 | 16,30 2022.01.23 | 20,20 2022.01.23 | П | 3.833 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 10,00 2022.01.24 | 14,40 2022.01.24 | П | 4.667 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ ТП 1190 - ТП 1150 | 6 (6.3) | 03,00 2022.01.26 | 03,20 2022.01.26 | В | 0.333 | ТП 1150, ТП 1215 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 150 |  | № 1 от 26.01.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1150 | 0.38 | 11,07 2022.01.26 | 11,40 2022.01.26 | П | 0.55 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 10,00 2022.01.27 | 12,30 2022.01.27 | П | 2.5 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-64 | 0.38 | 10,00 2022.02.01 | 17,25 2022.02.01 | П | 7.417 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 13,00 2022.02.01 | 14,30 2022.02.01 | П | 1.5 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-122 | 0.38 | 16,30 2022.02.01 | 16,40 2022.02.01 | П | 0.167 | ТП-122 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,00 2022.02.02 | 18,00 2022.02.02 | П | 8 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ СБРУН - ТП-22 | 6 (6.3) | 11,00 2022.02.03 | 14,00 2022.02.03 | П | 3 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1 | 0.38 | 08,30 2022.02.04 | 09,15 2022.02.04 | П | 0.75 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой Мост | 6 (6.3) | 09,25 2022.02.04 | 18,10 2022.02.04 | П | 8.75 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-3 | 0.38 | 10,00 2022.02.04 | 15,00 2022.02.04 | П | 5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Д.Дача - МТП-43 | 6 (6.3) | 10,30 2022.02.04 | 17,50 2022.02.04 | П | 7.333 | ВЛ-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-172 | 0.38 | 10,00 2022.02.07 | 14,40 2022.02.07 | П | 4.667 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-2 | 0.38 | 14,45 2022.02.07 | 17,36 2022.02.07 | П | 2.85 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-РЭС | 0.38 | 17,00 2022.02.07 | 17,35 2022.02.07 | П | 0.583 | 1С 0,4 кВ ТП-РЭС | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-160 | 0.38 | 03,06 2022.02.08 | 04,06 2022.02.08 | В | 1 | ТП-0,38кВ, КТП-160 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | №2 от 08.02.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-160 | 0.38 | 09,00 2022.02.08 | 15,20 2022.02.08 | П | 6.333 | ТП-0,38кВ, КТП-160 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-10 | 0.38 | 09,20 2022.02.08 | 16,25 2022.02.08 | П | 7.083 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 10,00 2022.02.08 | 12,45 2022.02.08 | П | 2.75 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.36 ПС Новоградская | 10 (10.5) | 15,00 2022.02.08 | 15,50 2022.02.08 | П | 0.833 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,00 2022.02.09 | 14,40 2022.02.09 | П | 4.667 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 08,45 2022.02.10 | 21,15 2022.02.10 | В | 12.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1260;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1251;ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261;ТП 10 (10.5) кВ КТП ООО "ЧАТО";ТП 10 (10.5) кВ ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  | №3 от 10.02.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
29 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,30 2022.02.10 | 11,00 2022.02.10 | П | 0.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
30 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 17,00 2022.02.10 | 17,30 2022.02.10 | П | 0.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
31 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 08,00 2022.02.11 | 21,55 2022.02.11 | П | 13.917 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1260,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1251,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261,ТП 10 (10.5) кВ КТП ООО "ЧАТО",ТП 10 (10.5) кВ ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
32 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-182 | 6 (6.3) | 08,00 2022.02.11 | 09,20 2022.02.11 | П | 1.333 | ТП-6кВ, КТП-182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
33 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ СБРУН - МТП-43 | 6 (6.3) | 09,00 2022.02.14 | 11,05 2022.02.14 | П | 2.083 | ВЛ-6кВ, МТП-43, ТП-Газпром | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
34 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-64 | 0.38 | 10,00 2022.02.14 | 13,50 2022.02.14 | П | 3.833 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
35 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-172 | 0.38 | 14,30 2022.02.14 | 16,05 2022.02.14 | П | 1.583 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
36 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ СБРУН - МТП-43 | 6 (6.3) | 09,31 2022.02.15 | 10,06 2022.02.15 | П | 0.583 | ВЛ-6кВ, МТП-43, ТП-Газпром | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
37 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,46 2022.02.15 | 13,55 2022.02.15 | П | 3.15 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
38 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3Т | 0.38 | 20,45 2022.02.15 | 21,30 2022.02.15 | П | 0.75 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
39 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3295 | 0.38 | 10,00 2022.02.16 | 10,55 2022.02.16 | П | 0.916 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
40 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3Т | 0.38 | 14,00 2022.02.16 | 15,00 2022.02.16 | П | 1 | 1С 0,4 кВ ТП-3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
41 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-8 РЖД | 0.38 | 13,10 2022.02.18 | 14,15 2022.02.18 | П | 1.083 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
42 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 14,50 2022.02.18 | 15,45 2022.02.18 | П | 0.917 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
43 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-20 | 0.38 | 15,45 2022.02.18 | 16,50 2022.02.18 | П | 1.083 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
44 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2 (КАЗ) | 0.38 | 16,00 2022.02.18 | 19,20 2022.02.18 | П | 3.333 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
45 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2 (КАЗ) | 0.38 | 10,00 2022.02.19 | 11,15 2022.02.19 | П | 1.25 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
46 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 17,11 2022.02.19 | 18,00 2022.02.19 | П | 0.817 | 2С 0,4 кВ ТП-1202 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
47 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10,00 2022.02.21 | 15,00 2022.02.21 | П | 5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
48 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-79 - ТП-1034 | 10 (10.5) | 17,30 2022.02.21 | 18,50 2022.02.21 | П | 1.333 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
49 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 09,00 2022.02.22 | 12,10 2022.02.22 | П | 3.167 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
50 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1202 | 0.38 | 19,00 2022.02.22 | 22,43 2022.02.22 | П | 3.717 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
51 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1202 | 0.38 | 08,00 2022.02.23 | 10,00 2022.02.23 | П | 2 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
52 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1С | 0.38 | 12,15 2022.02.23 | 13,25 2022.02.23 | П | 1.167 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
53 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-6 | 0.38 | 13,20 2022.02.23 | 15,09 2022.02.23 | П | 1.817 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
54 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 16,40 2022.02.23 | 17,35 2022.02.23 | П | 0.917 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
55 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-6 | 0.38 | 18,00 2022.02.24 | 18,35 2022.02.24 | П | 0.583 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
56 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 15,35 2022.02.25 | 20,00 2022.02.25 | П | 4.416 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1260,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1251,ТП 10 (10.5) кВ ТП-1261,ТП 10 (10.5) кВ КТП ООО "ЧАТО",ТП 10 (10.5) кВ ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
57 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 11,35 2022.03.01 | 16,00 2022.03.01 | П | 4.417 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
58 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,00 2022.03.02 | 16,30 2022.03.02 | П | 6.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
59 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1179 | 0.38 | 08,00 2022.03.03 | 13,00 2022.03.03 | П | 5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
60 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 10,00 2022.03.03 | 13,30 2022.03.03 | П | 3.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
61 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост до МТП-43 | 6 (6.3) | 10,00 2022.03.03 | 14,28 2022.03.03 | П | 4.467 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
62 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-22 | 0.38 | 10,50 2022.03.06 | 13,28 2022.03.06 | П | 2.633 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
63 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10,00 2022.03.09 | 15,30 2022.03.09 | П | 5.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
64 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-320 | 0.38 | 12,00 2022.03.09 | 13,40 2022.03.09 | П | 1.667 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
65 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост до МТП-43 | 6 (6.3) | 17,15 2022.03.10 | 18,45 2022.03.10 | П | 1.5 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
66 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-8 РЖД | 0.38 | 11,50 2022.03.13 | 13,05 2022.03.13 | П | 1.25 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
67 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6 кВ СБРУН - МТП-43 | 6 (6.3) | 13,50 2022.03.14 | 16,26 2022.03.14 | В | 2.6 | ТП-104; ТП-44; ТП Газпром; МТП-43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  | №4 от 14.03.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
68 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-4110 | 0.38 | 18,03 2022.03.14 | 19,30 2022.03.14 | П | 1.45 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
69 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4110 | 10 (10.5) | 14,30 2022.03.15 | 16,10 2022.03.15 | П | 1.667 | ТП-4110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
70 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-4 | 0.38 | 09,30 2022.03.16 | 10,05 2022.03.16 | П | 0.583 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
71 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 10,00 2022.03.17 | 16,00 2022.03.17 | П | 6 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |  |  |  |  | 1
72 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.36 ПС Новоградская - ТП-4110 | 10 (10.5) | 13,00 2022.03.17 | 14,30 2022.03.17 | П | 1.5 | ТП-10кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
73 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от КТП-160 | 0.38 | 12,10 2022.03.18 | 13,20 2022.03.18 | П | 1.167 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
74 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6 кВ СБРУН - МТП-43 | 6 (6.3) | 05,45 2022.03.21 | 10,25 2022.03.21 | В | 4.67 | ТП-104; ТП-44; ТП Газпром; МТП-43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  | №5 от 21.03.2022 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
75 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3 | 0.38 | 10,30 2022.03.22 | 13,15 2022.03.22 | П | 2.75 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
76 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 07,45 2022.03.23 | 10,10 2022.03.23 | П | 2.417 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |  |  |  |  | 1
77 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-8 РЖД | 0.38 | 12,50 2022.03.23 | 13,26 2022.03.23 | П | 0.6 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  | 3.4.9 |  | 1
78 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-128 | 0.38 | 14,55 2022.03.23 | 15,40 2022.03.23 | П | 0.75 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
79 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 15,00 2022.03.23 | 17,58 2022.03.23 | П | 2.967 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
80 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-6 Южная | 0.38 | 16,35 2022.03.23 | 18,25 2022.03.23 | П | 1.833 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
81 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.12 Пс Тайгинка - ТП-Рипус | 10 (10.5) | 19,37 2022.03.23 | 21,30 2022.03.23 | П | 1.883 | КТП-Рипус; КТП-Анбашская | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
82 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3Т | 0.38 | 10,08 2022.03.26 | 14,00 2022.03.26 | П | 3.866 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |  |  |  |  | 1
83 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-131 | 0.38 | 10,15 2022.03.26 | 14,00 2022.03.26 | П | 3.75 | ТП-131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
84 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-КНС | 0.38 | 10,30 2022.03.31 | 12,00 2022.03.31 | П | 1.5 | КТП-КНС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
85 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 13,00 2022.04.01 | 18,15 2022.04.01 | П | 5.25 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
86 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-КНС | 0.38 | 14,30 2022.04.02 | 15,20 2022.04.02 | П | 0.833 | КТП-КНС | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
87 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Егусты | 10 (10.5) | 16,47 2022.04.04 | 18,37 2022.04.04 | П | 1.833 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
88 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 10,00 2022.04.05 | 14,43 2022.04.05 | П | 4.717 | ТП-4110; КТП-160; КТП-361; КТП-362; КТП-320. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
89 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 07,00 2022.04.07 | 13,35 2022.04.07 | В | 6.583 | ТП-4110; КТП-160; КТП-361; КТП-362; КТП-320. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  | №6 от 07.04.2022 | 3.4.9 | 4.21 | 0
90 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-7 | 0.38 | 10,30 2022.04.08 | 11,55 2022.04.08 | П | 1.417 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
91 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-8 | 0.38 | 13,30 2022.04.08 | 15,30 2022.04.08 | П | 2 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
92 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Егусты | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.09 | 10,30 2022.04.09 | П | 1.5 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
93 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост до МТП-43 | 6 (6.3) | 14,55 2022.04.09 | 18,35 2022.04.09 | П | 3.667 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
94 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-6 КЭМЗ | 6 (6.3) | 15,10 2022.04.10 | 15,45 2022.04.10 | П | 0.583 | ТП-6 КЭМЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
95 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Косой мост до МТП-43 | 6 (6.3) | 10,00 2022.04.11 | 16,38 2022.04.11 | П | 6.633 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
96 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Мясокомбинст ф.21 до ТП-Поселок | 6 (6.3) | 12,00 2022.04.11 | 13,00 2022.04.11 | П | 1 | ТП-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
97 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3 КОЗ | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.12 | 10,00 2022.04.12 | П | 1 | ТП-3 КОЗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
98 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 16,05 2022.04.13 | 18,00 2022.04.13 | П | 1.917 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
99 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-1 - ТП-180 | 10 (10.5) | 11,00 2022.04.14 | 15,53 2022.04.14 | П | 4.883 | ТП-180; | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
100 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ 6 кВ РП-11 - ТП-3А | 6 (6.3) | 11,15 2022.04.14 | 11,35 2022.04.14 | В | 0.333 | ТП-3А; ТП-113; КТП-24; КТП-26; КТП-25; КТП-23; ТП-Новатек | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 150 |  | №7 2022-04-14 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
101 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 09,00 2022.04.15 | 10,20 2022.04.15 | П | 1.333 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
102 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от РП-71 | 0.38 | 14,40 2022.04.15 | 16,10 2022.04.15 | П | 1.5 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
103 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-К-я | 10 (10.5) | 16,06 2022.04.19 | 18,00 2022.04.19 | П | 1.9 | ТП-К-я | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
104 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-2а | 0.38 | 10,20 2022.04.20 | 11,10 2022.04.20 | П | 0.833 | КЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
105 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-3с | 0.38 | 11,00 2022.04.20 | 11,30 2022.04.20 | П | 0.5 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
106 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 19,46 2022.04.20 | 20,50 2022.04.20 | П | 1.067 | ТП-4110; КТП-160; КТП-361; КТП-362; КТП-320. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
107 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 09,15 2022.04.21 | 09,35 2022.04.21 | П | 0.333 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
108 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-10 кВ РП-10 - ТП- 3401 | 10 (10.5) | 12,10 2022.04.22 | 12,30 2022.04.22 | В | 0.333 | КЛ-10 кВ РП-10 - ТП- 3401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго";ООО "ЗлатЭнерго" | №8 2022-04-22 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
109 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-162 км | 0.38 | 09,30 2022.04.23 | 10,05 2022.04.23 | П | 0.583 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
110 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-73 | 6 (6.3) | 13,00 2022.04.25 | 15,00 2022.04.25 | П | 2 | ТП-73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
111 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ РП 2 - ТП 12 | 6 (6.3) | 13,50 2022.04.25 | 14,10 2022.04.25 | В | 0.333 | РП 2; ТП-201; ТП-202; ТП-10. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2000 |  | №9 2022-04-25 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
112 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 09,00 2022.04.26 | 09,30 2022.04.26 | П | 0.5 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
113 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ЭЧЭ-Смолино ф.11 - ТП-Ольгино | 10 (10.5) | 11,00 2022.04.27 | 16,05 2022.04.27 | П | 5.083 | ТП-Ольгино | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
114 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-2Т | 0.38 | 12,53 2022.04.27 | 14,30 2022.04.27 | П | 1.617 | ВЛ-0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
115 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-6кВ ЦРП-6 - РП-71 | 6 (6.3) | 15,05 2022.04.27 | 16,55 2022.04.27 | П | 1.833 | РП-71; ТП-1257; ТП-1258; ТП-1307; ТП-1231; ТП-1232. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
116 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 15,45 2022.04.27 | 18,55 2022.04.27 | П | 3.167 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
117 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ РП-1 ф.8 - ТП-5 | 10 (10.5) | 10,20 2022.05.04 | 12,00 2022.05.04 | П | 1.667 | ТП-1; ТП-2; ТП-3; ТП-4; ТП-5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
118 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 11,38 2022.05.05 | 16,20 2022.05.05 | П | 4.7 | ТП-Б.Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
119 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-6кВ ЦРП-6 - РП-71 | 6 (6.3) | 14,20 2022.05.05 | 14,40 2022.05.05 | В | 0.333 | РП-71; ТП-1257; ТП-1258; ТП-1307; ТП-1231; ТП-1232. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 |  | №10 от 05.05.2022 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
120 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-Южная | 0.38 | 09,20 2022.05.06 | 10,09 2022.05.06 | П | 0.817 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
121 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-Волна | 10 (10.5) | 12,00 2022.05.06 | 13,20 2022.05.06 | П | 1.333 | ТП-Волна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
122 | ООО "ЭРГО" | КЛ | ВЛ-6кВф. Город-4 ПС Грандкварц - КТП-5 | 6 (6.3) | 10,00 2022.05.11 | 18,20 2022.05.11 | П | 8.333 | ТП 6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
123 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Егусты | 0.38 | 10,00 2022.05.12 | 13,35 2022.05.12 | П | 3.583 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
124 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-Волна | 10 (10.5) | 10,30 2022.05.13 | 11,00 2022.05.13 | П | 0.5 | ТП-Волна | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
125 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3А | 0.38 | 13,30 2022.05.13 | 16,15 2022.05.13 | П | 2.75 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
126 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Асфальтная- РП-Сосновская | 10 (10.5) | 16,00 2022.05.13 | 17,00 2022.05.13 | П | 1 | ТП-1245; ТП-1247А; ТП-1248А; ТП-1252; ТП-602 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
127 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-320 | 10 (10.5) | 14,25 2022.05.14 | 16,15 2022.05.14 | П | 1.833 | КТП-320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
128 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-10 | 0.38 | 13,10 2022.05.15 | 14,30 2022.05.15 | П | 1.333 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
129 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-8 | 6 (6.3) | 07,00 2022.05.16 | 16,45 2022.05.16 | П | 9.75 | ТП-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
130 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-5 - КТП-60 | 6 (6.3) | 09,20 2022.05.16 | 16,20 2022.05.16 | П | 7 | КТП-60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
131 | ООО "ЭРГО" | ТП | РП-10 | 0.38 | 09,30 2022.05.17 | 11,30 2022.05.17 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
132 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-112 | 0.38 | 09,30 2022.05.17 | 12,00 2022.05.17 | П | 2.5 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
133 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-5 - КТП-60 | 6 (6.3) | 09,30 2022.05.17 | 17,40 2022.05.17 | П | 8.167 | КТП-60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
134 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-6кВ РП-71 - ТП-1225 | 6 (6.3) | 12,50 2022.05.17 | 14,35 2022.05.17 | П | 1.75 | ТП-1257; ТП-1231; ТП-1234; ТП-Ариант; ТП-1224; ТП1225 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
135 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-РП-71 - ТП-1257 | 6 (6.3) | 15,00 2022.05.17 | 23,00 2022.05.17 | П | 8 | ТП-1257; ТП-1243; ТП-1234 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
136 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-6кВ ТП-1234 - ТП-1225 | 6 (6.3) | 23,00 2022.05.17 | 04,20 2022.05.18 | П | 5.333 | ТП-1246А; ТП-1224; ТП1225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
137 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до КТП-Егусты | 10 (10.5) | 07,21 2022.05.23 | 07,48 2022.05.23 | В | 0.45 | ВЛ 10 (10.5) кВ КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | №11 от 23.05.2022г | 3.4.14 | 4.21 | 1
138 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП-3293 | 0.38 | 10,30 2022.05.24 | 12,00 2022.05.24 | П | 1.5 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
139 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП-2 | 0.38 | 13,00 2022.05.27 | 13,30 2022.05.27 | П | 0.5 | ВЛ 0,35кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
140 | ООО "ЭРГО" | ПС | 2С 10кВ ПС Асфальтная | 10 (10.5) | 12,32 2022.05.28 | 12,50 2022.05.28 | В | 0.3 | ТП 5-2; ТП 6; ТП 10;ТП 3; ТП 9; КТПН Металлстрой; ТП ТЭКС; ТП Абиком; КРУН 10; КТПН 630; ТП 11; РП 1958 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  | №11-1 от 28.05.2022г | 3.4.12 | 4.10, 4.12 | 0
141 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1202 | 0.38 | 11,30 2022.06.04 | 14,00 2022.06.04 | П | 2.5 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
142 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-19 | 6 (6.3) | 12,00 2022.06.05 | 12,40 2022.06.05 | П | 0.667 | КТП-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
143 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ КРУН 17-ТП 68А | 10 (10.5) | 10,07 2022.06.06 | 17,30 2022.06.06 | П | 7.383 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
144 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 07,00 2022.06.07 | 09,25 2022.06.07 | П | 2.417 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
145 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-5303 | 6 (6.3) | 11,15 2022.06.07 | 12,00 2022.06.07 | П | 0.75 | ТП-5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
146 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-4 | 6 (6.3) | 09,30 2022.06.08 | 11,40 2022.06.08 | П | 2.167 | КТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
147 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ СБРУН - МТП 43 | 6 (6.3) | 09,55 2022.06.16 | 14,50 2022.06.16 | В | 4.917 | ТП-104, ТП-44, ТП-Газпром, МТП-43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |  | №12 от 16.06.2022г | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
148 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ КРУН 17 - ТП 66 | 10 (10.5) | 09,30 2022.06.17 | 12,00 2022.06.17 | П | 2.5 | ТП-68А, ТП-4216, ТП-69, ТП-68, ТП-66, КТП-100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
149 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-35кВ до ПС "Мясокомбинат" | 35 | 10,31 2022.06.17 | 14,30 2022.06.17 | П | 3.983 | ПС "Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
150 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 5671 - ТП 5747 К2 | 10 (10.5) | 07,20 2022.06.20 | 07,38 2022.06.20 | В | 0.3 | 2С 10кВ ТП-5747 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ООО "ЗлатЭнерго" | №13 от 20.06.2022г | 3.4.14 | 4.12 | 1
151 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ отТП-84 | 0.38 | 13,00 2022.06.21 | 14,10 2022.06.21 | П | 1.167 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
152 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-2 | 0.38 | 18,30 2022.06.21 | 19,25 2022.06.21 | П | 0.917 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
153 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 3050 - ТП 3055 К1 | 10 (10.5) | 01,25 2022.06.22 | 01,40 2022.06.22 | В | 0.25 | 1С-10кВ ТП-3055 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №14 от 22.06.2022г | 3.4.14 | 4.12 | 1
154 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП 1Т | 0.38 | 13,05 2022.06.22 | 14,20 2022.06.22 | П | 1.25 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
155 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от ТП-7 | 0.38 | 14,08 2022.06.22 | 14,55 2022.06.22 | П | 0.783 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
156 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-8 | 0.38 | 15,20 2022.06.23 | 16,25 2022.06.23 | П | 1.083 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
157 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0.38кВ от РП-2 | 0.38 | 14,00 2022.06.27 | 14,45 2022.06.27 | П | 0.75 | ВЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
158 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-1150 | 0.38 | 13,55 2022.07.06 | 14,45 2022.07.06 | П | 0.8333 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
159 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0.38кВ от ТП-3293 | 0.38 | 10,00 2022.07.15 | 10,45 2022.07.15 | П | 0.75 | КЛ 0,38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
160 | ООО "ЭРГО" | РП | РП-71 | 0.38 | 15,00 2022.07.18 | 17,30 2022.07.18 | П | 2.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
161 | ООО "ЭРГО" | РП | 2С 10кВ РП-10 | 10 (10.5) | 19,15 2022.07.19 | 19,35 2022.07.19 | В | 0.3333 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 200 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №15 от 19.07.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
162 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 10,16 2022.07.25 | 17,11 2022.07.25 | П | 6.9166 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  | 3.4.9 |  | 1
163 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 35кВ Кыштым - Каолиновый | 35 | 01,05 2022.08.01 | 18,56 2022.08.01 | В | 17.85 | ВЛ 35 кВ ПС Ксанта, ТП-1К, ТП-2К, КТП-3К, КТП-9К, КТП-180К, КТП-КНС | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 300 | ООО "Объединенная электросетевая компания - Челябинск"; ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | №16 от 01.08.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
164 | ООО "ЭРГО" | РП | В 10 кВ РП-10 | 10 (10.5) | 09,35 2022.08.02 | 10,05 2022.08.02 | В | 0.5 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 800 | ООО «ЭКМ»;ООО "ЗлатЭнерго";филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №17 от 02.08.2022г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
165 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-5 | 6 (6.3) | 13,15 2022.08.02 | 13,45 2022.08.02 | П | 0.5 | ТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
166 | ООО "ЭРГО" | РП | 2с.ш.-0,38кВ РП-2 | 0.38 | 16,45 2022.08.02 | 17,50 2022.08.02 | П | 1.0833 | 2с.ш.-0,38кВ РП-2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
167 | ООО "ЭРГО" | РП | РП-10 | 0.38 | 20,45 2022.08.04 | 21,15 2022.08.04 | П | 0.5 | РП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
168 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-10кВ РП 3 - КТП 1251 | 10 (10.5) | 07,35 2022.08.08 | 08,30 2022.08.08 | В | 0.9166 | КТП-1251, КТП-1260, КТП-400, КТП-160, КТП-1262, КТП-1261 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |  | №18 от 08.08.2022г | 3.4.14 | 4.12 | 1
169 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6 кВ СБРУН - МТП-43 | 6 (6.3) | 15,50 2022.08.08 | 20,05 2022.08.08 | В | 4.25 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-104, ТП-44, ТП-Газпром, МТП-43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |  | №19 от 08.08.2022г | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
170 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-17 | 0.38 | 09,15 2022.08.09 | 11,25 2022.08.09 | П | 2.1666 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
171 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1215 | 6 (6.3) | 00,35 2022.08.10 | 00,55 2022.08.10 | В | 0.33 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1215, ТП-1150, ТП-1190, ТП-1152, ТП-1147, ТП-1159 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100 | ООО «ЭКМ»;филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №20 от 10.08.2022г | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
172 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 13,15 2022.08.11 | 15,45 2022.08.11 | В | 2.5 | ВЛ 10 (10.5) кВ КТП-Егусты | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №21 от 11.08.2022г | 3.4.12 | 4.13 | 0
173 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-22 | 6 (6.3) | 08,15 2022.08.12 | 12,30 2022.08.12 | В | 4.25 | ТП 6 (6.3) кВ КТП-22, МТП-20, КТП-157км | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80 | ОАО "РЖД" (Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – Челябинская обл) | №22 от 12.08.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
174 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.12 | 09,30 2022.08.12 | П | 0.5 | ТП-32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
175 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-5303 | 6 (6.3) | 12,30 2022.08.15 | 13,30 2022.08.15 | П | 1 | ТП-5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
176 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 09,00 2022.08.16 | 10,20 2022.08.16 | П | 1.3333 | ТП-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
177 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-5 | 6 (6.3) | 10,30 2022.08.16 | 11,40 2022.08.16 | П | 1.1666 | КТП-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
178 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-64 | 6 (6.3) | 11,50 2022.08.16 | 13,00 2022.08.16 | П | 1.1666 | ТП-64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
179 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП ЧЗМК - КТП ЦТП | 6 (6.3) | 14,50 2022.08.17 | 15,00 2022.08.17 | В | 0.1666 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 500 |  | №23 от 17.08.2022г | 3.4.8 | 4.12 | 0
180 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ ТП 9 - КТП 10 | 6 (6.3) | 11,19 2022.08.18 | 11,55 2022.08.18 | В | 0.6 | ТП-7, ТП-8, ТП-9, КТП-10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 300 |  | №24 от 18.08.2022г | 3.4.8 | 4.12 | 0
181 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Ксанта - ТП 1 | 6 (6.3) | 13,00 2022.08.18 | 13,30 2022.08.18 | П | 0.5 | ТП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
182 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Ксанта - ТП 2 | 6 (6.3) | 13,30 2022.08.18 | 14,00 2022.08.18 | П | 0.5 | ТП-2, КТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
183 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-35кВ ЧТПЗ ПС 1 - ПС Мясокомбинат | 35 | 08,00 2022.08.23 | 14,10 2022.08.23 | П | 6.1666 | ПС Мямсокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
184 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 10,00 2022.08.23 | 16,00 2022.08.23 | П | 6 | ТП-4110, КТП-160, КТП-361, КТП-362, КТП-320 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
185 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-5 | 0.38 | 10,15 2022.08.24 | 17,00 2022.08.24 | П | 6.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
186 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 13,00 2022.08.24 | 15,00 2022.08.24 | П | 2 | ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
187 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Ксанта - ТП 2 | 6 (6.3) | 13,05 2022.08.31 | 15,18 2022.08.31 | П | 2.2166 | ТП-2, КТП-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
188 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ ПС Ксанта - ТП 1 | 6 (6.3) | 13,05 2022.08.31 | 15,18 2022.08.31 | П | 2.2166 | ТП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
189 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ РП 71 - РП 39 | 6 (6.3) | 09,10 2022.09.02 | 09,25 2022.09.02 | В | 0.25 | КЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ООО "ЗлатЭнерго" | №25 от 02.09.2022г | 3.4.8 | 4.12 | 0
190 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-20 | 0.38 | 09,00 2022.09.05 | 12,10 2022.09.05 | П | 3.166 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
191 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-117 | 0.38 | 09,00 2022.09.05 | 13,20 2022.09.05 | П | 4.333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
192 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-6 Южная | 0.38 | 08,20 2022.09.06 | 10,25 2022.09.06 | П | 2.0833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
193 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-8 | 0.38 | 15,15 2022.09.11 | 16,00 2022.09.11 | П | 0.75 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
194 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-Анбашская | 10 (10.5) | 09,30 2022.09.13 | 12,00 2022.09.13 | П | 2.5 | КТП-Анбашская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
195 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 14,00 2022.09.13 | 16,30 2022.09.13 | П | 2.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
196 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник - Егусты | 10 (10.5) | 07,30 2022.09.14 | 09,25 2022.09.14 | В | 1.9166 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №26 от 14.09.2022г | 3.4.14 | 4.21 | 1
197 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-57 | 6 (6.3) | 09,00 2022.09.17 | 14,20 2022.09.17 | П | 5.3333 | КТП-57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  | 3.4.9 |  | 1
198 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-2 | 0.38 | 10,35 2022.09.19 | 12,20 2022.09.19 | П | 1.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
199 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-102 | 6 (6.3) | 15,30 2022.09.21 | 15,50 2022.09.21 | П | 0.333 | КТП-102 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
200 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 10,00 2022.09.23 | 11,13 2022.09.23 | П | 1.2166 | ТП-32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
201 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 07,00 2022.09.26 | 09,45 2022.09.26 | В | 2.75 | ТП-4110, КТП-160, КТП-361, КТП-362, КТП-360 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 250 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №27 от 26.09.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
202 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-73 | 0.38 | 09,15 2022.09.26 | 10,10 2022.09.26 | В | 0.9166 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 40 |  | №28 от 26.09.2022г | 3.4.14 | 4.21 | 1
203 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-3С | 10 (10.5) | 11,30 2022.09.26 | 12,15 2022.09.26 | В | 0.75 | ТП-3С | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №29 от 26.09.2022г | 3.4.9 | 4.21 | 0
204 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до КТП-Егусты | 10 (10.5) | 14,30 2022.09.26 | 15,19 2022.09.26 | В | 0.8166 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  | №30 от 26.09.2022г | 3.4.12 | 4.21 | 0
205 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-35кВ Кыштым-Каолиновый | 35 | 16,27 2022.09.26 | 16,39 2022.09.26 | В | 0.2 | ВЛ 35 кВ ПС Ксанта, ТП-1К, ТП-2К, КТП-3К, КТП-9К, КТП-180К, КТП-КНС | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 400 | ООО "Объединенная электросетевая компания - Челябинск";ООО "ПРОДВИЖЕНИЕ" | №31 от 26.09.2022г | 3.4.12 | 4.21 | 0
206 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-17 | 0.38 | 09,20 2022.09.27 | 10,47 2022.09.27 | П | 1.45 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
207 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 15,05 2022.10.01 | 16,45 2022.10.01 | П | 1.666 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
208 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.02 | 17,05 2022.10.02 | П | 8.083 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
209 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4110 | 0.38 | 15,00 2022.10.07 | 16,25 2022.10.07 | П | 1.4166 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
210 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-1Т | 0.38 | 15,06 2022.10.08 | 16,10 2022.10.08 | П | 1.0666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
211 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-118 | 0.38 | 18,40 2022.10.09 | 19,30 2022.10.09 | П | 0.8333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
212 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до ТП-320 | 10 (10.5) | 10,00 2022.10.11 | 11,30 2022.10.11 | П | 1.5 | ТП-320, ТП-361, КТП-160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
213 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КВЛ-10кВ РП-3 - ТП-1251 | 10 (10.5) | 09,00 2022.10.12 | 10,35 2022.10.12 | П | 1.5833 | ТП-1260; ТП-1251; ТП-1261; КТП ООО "ЧАТО"; ТП Салтыков | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
214 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-6кВ Лесное озеро | 6 (6.3) | 20,10 2022.10.14 | 21,55 2022.10.14 | П | 1.75 | КТП-Волна; КТП-Бунчуг; | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
215 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-73 | 0.38 | 09,10 2022.10.16 | 11,40 2022.10.16 | П | 2.5 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
216 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-65 | 0.38 | 09,00 2022.10.17 | 11,00 2022.10.17 | П | 2 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
217 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 14,14 2022.10.17 | 15,10 2022.10.17 | П | 0.9333 | КВЛ-10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
218 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-57 | 0.38 | 19,40 2022.10.17 | 21,50 2022.10.17 | П | 2.1666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
219 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-9 | 0.38 | 09,15 2022.10.18 | 11,30 2022.10.18 | П | 2.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
220 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-5 | 0.38 | 13,35 2022.10.18 | 14,05 2022.10.18 | П | 0.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
221 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4Т | 0.38 | 13,25 2022.10.19 | 15,00 2022.10.19 | П | 1.5833 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
222 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-84 | 0.38 | 16,15 2022.10.19 | 17,40 2022.10.19 | П | 1.4166 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
223 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-64 | 0.38 | 11,45 2022.10.25 | 12,25 2022.10.25 | П | 0.6666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
224 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-23 | 6 (6.3) | 11,20 2022.11.01 | 11,50 2022.11.01 | П | 0.5 | КТП-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
225 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 18,25 2022.11.06 | 19,57 2022.11.06 | П | 1.5333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
226 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1150 | 0.38 | 13,20 2022.11.08 | 14,15 2022.11.08 | П | 0.9166 | ТП-1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
227 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-64 | 0.38 | 14,15 2022.11.08 | 16,00 2022.11.08 | П | 1.75 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
228 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-35 | 6 (6.3) | 13,00 2022.11.10 | 14,00 2022.11.10 | П | 1 | ТП-35, ТП-36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
229 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник -КТП Егусты | 10 (10.5) | 07,00 2022.11.14 | 11,35 2022.11.14 | В | 4.5833 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №32 от 14.11.2022г | 3.4.12 | 4.13 | 0
230 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Слюдорудник -КТП Егусты | 10 (10.5) | 09,00 2022.11.15 | 12,00 2022.11.15 | В | 3 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | филиал ОАО "МРСК-Урала" - "Челябэнерго" | №33 от 15.11.2022г | 3.4.12 | 4.13 | 0
231 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 08,50 2022.11.17 | 12,30 2022.11.17 | П | 3.6666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
232 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 08,50 2022.11.17 | 12,30 2022.11.17 | П | 3.6666 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
233 | ООО "ЭРГО" | ТП | ПС Мясокомбинат | 6 (6.3) | 09,40 2022.11.18 | 10,10 2022.11.18 | П | 0.5 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
234 | ООО "ЭРГО" | ТП | ПС Мясокомбинат | 6 (6.3) | 10,20 2022.11.18 | 10,54 2022.11.18 | П | 0.56666 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
235 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 10,25 2022.11.18 | 13,27 2022.11.18 | П | 3.033 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
236 | ООО "ЭРГО" | ТП | ПС Мясокомбинат | 6 (6.3) | 11,05 2022.11.18 | 11,15 2022.11.18 | П | 0.1666 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
237 | ООО "ЭРГО" | ТП | ПС Мясокомбинат | 6 (6.3) | 11,20 2022.11.18 | 12,00 2022.11.18 | П | 0.6666 | ПС-6кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
238 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-60 | 6 (6.3) | 08,00 2022.11.23 | 15,00 2022.11.23 | П | 7 | КТП-60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
239 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ-0,38кВ от ТП-35 | 0.38 | 09,00 2022.11.25 | 14,00 2022.11.25 | П | 5 | КЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
240 | ООО "ЭРГО" | РП | РП-71 | 6 (6.3) | 09,30 2022.11.25 | 10,15 2022.11.25 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 400 | ООО "Энерготехсервис" | №34 от 25.11.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
241 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-10кВ ТП 5671- ТП 5747 | 10 (10.5) | 09,30 2022.11.26 | 16,30 2022.11.26 | П | 7 | ТП-5747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
242 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Новоградская ф.36 - ТП-4110 | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.26 | 16,10 2022.11.26 | П | 6.1667 | ТП-4110, КТП-160, КТП-361, КТП-362, КТП-320 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
243 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ-10кВ до КТП-Егусты | 10 (10.5) | 10,00 2022.11.30 | 14,35 2022.11.30 | П | 4.5833 | КТП-Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
244 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ-10кВ РП 3 - ТП 1251 | 10 (10.5) | 12,10 2022.12.01 | 12,50 2022.12.01 | В | 0.6666 | КТП-1251, КТП-1261, КТП-1260, КТП-400, КТП-160, КТП-1262 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 |  | № 35 от 01.12.2022г | 3.4.8 | 4.12 | 0
245 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.-0,38кВ ТП-4110 | 0.38 | 11,00 2022.12.02 | 12,00 2022.12.02 | П | 1 | 1с.ш.-0,38кВ ТП-4110 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
246 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1891 | 6 (6.3) | 12,00 2022.12.03 | 12,21 2022.12.03 | П | 0.35 | ТП-1891 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
247 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-12 | 6 (6.3) | 10,30 2022.12.06 | 11,15 2022.12.06 | В | 0.75 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 800 | ООО "ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ" | №36 от 06.12.2022г | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
248 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-160 | 0.38 | 16,00 2022.12.06 | 19,30 2022.12.06 | П | 3.5 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
249 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4110 | 10 (10.5) | 08,50 2022.12.07 | 12,25 2022.12.07 | П | 3.5833 | ТП-4110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
250 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-24 | 0.38 | 10,30 2022.12.07 | 10,50 2022.12.07 | П | 0.3333 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
251 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-160 | 10 (10.5) | 13,20 2022.12.07 | 14,50 2022.12.07 | П | 1.5 | КТП-160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
252 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-361 | 0.38 | 09,30 2022.12.10 | 13,15 2022.12.10 | П | 3.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
253 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 14,40 2022.12.12 | 18,25 2022.12.12 | П | 3.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
254 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-4 | 0.38 | 09,10 2022.12.13 | 10,30 2022.12.13 | П | 1.3333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
255 | ООО "ЭРГО" | КЛ | КЛ-6кВ РП 71 - ТП 1257 | 6 (6.3) | 14,30 2022.12.13 | 14,50 2022.12.13 | В | 0.333 | КЛ 6 (6.3) кВ 2С 6кВ ТП-1257, 2С 6кВ ТП-1258, 2С 6кВ ТП-1231, 2С 6кВ ТП-1232, ТП-Англичанка, ТП-1234, ТП-1230, 2С 6кВ ТП-1229, ТП-1225, ТП-1243, ТП-1246А, КТП-Ариант | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 800 | ООО "ЗлатЭнерго" | № 37 от 13.12.2022г | 3.4.8 | 4.12 | 0
256 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-10 | 0.38 | 16,30 2022.12.14 | 16,45 2022.12.14 | П | 0.25 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
257 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-5 | 0.38 | 10,50 2022.12.19 | 12,40 2022.12.19 | П | 1.8333 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
258 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от КТП-65 | 0.38 | 11,15 2022.12.19 | 12,00 2022.12.19 | П | 0.75 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
259 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП-160 | 0.38 | 12,00 2022.12.20 | 12,30 2022.12.20 | П | 0.5 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
260 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-5 | 0.38 | 11,30 2022.12.27 | 12,30 2022.12.27 | П | 1 | ТП-0,38кВ | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
261 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ-0,38кВ от ТП-5 | 0.38 | 13,15 2022.12.27 | 14,15 2022.12.27 | П | 1 | ВЛ-0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
262 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-4110 | 10 (10.5) | 10,00 2022.12.29 | 13,00 2022.12.29 | П | 3 | ТП-4110, МТП-362 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь