## январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | январь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 12, 10, 2024.01.15 | 14, 15, 2024.01.15 | П | 2.083 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 3 | 0.38 | 13, 18, 2024.01.16 | 15, 00, 2024.01.16 | П | 1.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1257 | 0.38 | 09, 00, 2024.01.17 | 10,00, 2024.01.17 | П | 1 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1257 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 12, 00, 2024.01.17 | 13, 50, 2024.01.17 | П | 1.833 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 2367 | 0.38 | 09, 00, 2024.01.18 | 16, 40, 2024.01.18 | П | 7.667 | 2с.ш.0,38кВ ТП 2367 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС мясокомбинат | 35 | 10, 25, 2024.01.18 | 15, 40, 2024.01.18 | П | 5.25 | ПС мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 16 | 0.38 | 18, 00, 2024.01.18 | 18, 15, 2024.01.18 | П | 0.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3С | 0.38 | 12, 30, 2024.01.20 | 13, 50, 2024.01.20 | П | 1.333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП-1 Факел | 6(6,3) | 07, 00, 2024.01.22 | 17, 35, 2024.01.22 | П | 10.583 | ТП-1 Факел | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 50 | 6(6,3) | 14, 53, 2024.01.22 | 15, 37, 2024.01.22 | П | 0.733 | КТП 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 10, 2024.01.24 | 12, 54, 2024.01.24 | П | 3.733 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 3 | 0.38 | 10, 07, 2024.01.24 | 13, 22, 2024.01.24 | П | 3.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 15, 29, 2024.01.24 | 17, 10, 2024.01.24 | П | 1.683 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3С | 0.38 | 11, 40, 2024.01.27 | 13, 01, 2024.01.27 | П | 1.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 3631 | 10(10.5) | 12, 00, 2024.01.29 | 12, 45, 2024.01.29 | П | 0.75 | ТП 3631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1

## февраль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 13, 00, 2024.02.01 | 13, 45, 2024.02.01 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2А | 0.38 | 11, 00, 2024.02.05 | 11, 25, 2024.02.05 | П | 0.41666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2А | 0.38 | 15, 10, 2024.02.06 | 16, 20, 2024.02.06 | П | 1.1667 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 1С | 0.38 | 11, 55, 2024.02.08 | 13, 25, 2024.02.08 | П | 1.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 08, 45, 2024.02.09 | 11, 36, 2024.02.09 | П | 2.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1150 | 0.38 | 09, 30, 2024.02.11 | 11, 15, 2024.02.11 | П | 1.75 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1150 | 0.38 | 10, 00, 2024.02.12 | 13, 50, 2024.02.12 | П | 3.8333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 13, 12, 2024.02.13 | 15, 05, 2024.02.13 | П | 1.8833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1С | 10(10,5) | 16, 00, 2024.02.14 | 16, 20, 2024.02.14 | П | 0.3333 | ТП 1С | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 112 | 10(10,5) | 09, 53, 2024.02.16 | 10, 20, 2024.02.16 | П | 0.45 | ТП 112, ТП 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 500 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 12, 55, 2024.02.18 | 15, 46, 2024.02.18 | П | 2.85 | ВЛ 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 0.38 | 18, 16, 2024.02.23 | 20, 27, 2024.02.23 | П | 2.1833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 16, 25, 2024.02.25 | 18, 12, 2024.02.25 | П | 1.7833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 20 | 6 (6.3) | 20, 40, 2024.02.25 | 21, 20, 2024.02.25 | П | 0.6666 | КТП 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | РП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09, 00, 2024.02.27 | 15, 20, 2024.02.27 | П | 6.3333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 64 | 0.38 | 18, 16, 2024.02.29 | 18, 40, 2024.02.29 | П | 0.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1

## март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | март | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 05, 2024.03.03 | 18, 00, 2024.03.03 | П | 8.917 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 13, 31, 2024.03.03 | 16, 38, 2024.03.03 | П | 3.117 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 17, 11, 2024.03.05 | 18, 14, 2024.03.05 | П | 1.05 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10, 00, 2024.03.11 | 15, 40, 2024.03.11 | П | 5.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10, 30, 2024.03.12 | 20, 12, 2024.03.12 | П | 9.7 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 11, 54, 2024.03.13 | 13, 14, 2024.03.13 | П | 1.333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 64 | 0.38 | 13, 51, 2024.03.13 | 15, 48, 2024.03.13 | П | 1.95 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09, 00, 2024.03.19 | 09, 25, 2024.03.19 | П | 0.417 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КРУН 17 | 10 (10.5) | 10, 00, 2024.03.21 | 12, 00, 2024.03.21 | П | 2 | ВЛ 10кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 9 | 0.38 | 10, 10, 2024.03.21 | 11, 15, 2024.03.21 | П | 1.083 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | РП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09, 00, 2024.03.22 | 12, 45, 2024.03.22 | П | 3.75 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2К | 0.38 | 07, 31, 2024.03.26 | 08, 48, 2024.03.26 | П | 1.283 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 2 | 0.38 | 09, 34, 2024.03.27 | 10, 08, 2024.03.27 | П | 0.567 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5303 | 6(6,3) | 08, 30, 2024.03.28 | 10, 30, 2024.03.28 | П | 2 | ТП 5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Фрегат | 0.38 | 13, 05, 2024.03.28 | 16, 05, 2024.03.28 | П | 3 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 51 | 0.38 | 16, 49, 2024.03.29 | 20, 22, 2024.03.29 | П | 3.55 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 13, 50, 2024.03.31 | 14, 30, 2024.03.31 | П | 0.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 10, 01, 2024.04.06 | 13, 51, 2024.04.06 | П | 3.833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 0.38 | 10, 00, 2024.04.08 | 13, 15, 2024.04.08 | П | 3.25 | ТП 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 84 | 0.38 | 12, 15, 2024.04.08 | 13, 00, 2024.04.08 | П | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 12, 45, 2024.04.08 | 13, 48, 2024.04.08 | П | 1.05 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Анбашская | 10(10.5) | 12, 02, 2024.04.10 | 15, 42, 2024.04.10 | П | 3.667 | КТП Анбашская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 27, 2024.04.12 | 11, 15, 2024.04.12 | П | 1.8 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 15, 30, 2024.04.12 | 16, 10, 2024.04.12 | П | 0.667 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 14, 55, 2024.04.13 | 16, 55, 2024.04.13 | П | 2 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 20 | 6(6,3) | 12, 05, 2024.04.18 | 13, 02, 2024.04.18 | П | 0.95 | КТП 6кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6(6,3) | 14, 22, 2024.04.18 | 16, 47, 2024.04.18 | П | 2.417 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 14, 41, 2024.04.18 | 17, 34, 2024.04.18 | П | 2.883 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 63 | 6(6,3) | 09, 27, 2024.04.19 | 17, 56, 2024.04.19 | П | 8.483 | КТП 63, ТП 114 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 10кВ до КТП Егусты | 10(10,5) | 14, 00, 2024.04.19 | 17, 15, 2024.04.19 | П | 3.25 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 160 | 10(10,5) | 08, 00, 2024.04.20 | 09, 50, 2024.04.20 | П | 1.833 | КТП 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 6 (6.3) | 21, 00, 2024.04.26 | 21, 47, 2024.04.26 | П | 0.783 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 00, 2024.04.27 | 17, 00, 2024.04.27 | П | 8 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 7 | 0.38 | 15, 25, 2024.04.28 | 16, 40, 2024.04.28 | П | 1.25 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2 | 6 (6.3) | 15, 47, 2024.04.28 | 18, 35, 2024.04.28 | П | 2.8 | ТП 2, КТП 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 07, 28, 2024.04.29 | 10, 36, 2024.04.29 | П | 3.133 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | май | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 13, 13, 2024.05.02 | 13, 50, 2024.05.02 | П | 0.61666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 160 | 10(10,5) | 10, 01, 2024.05.08 | 14, 00, 2024.05.08 | П | 3.9833 | КТП 160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до КТП 43 | 6(6,3) | 10, 10, 2024.05.10 | 11, 28, 2024.05.10 | П | 1.3 | КТП 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш 0,38кВ ТП 3а | 0.38 | 17, 30, 2024.05.11 | 20, 50, 2024.05.11 | П | 3.3333 | 2с.ш 0,38кВ ТП 3а | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 4182 | 6(6,3) | 09, 00, 2024.05.13 | 10, 30, 2024.05.13 | П | 1.5 | ТП 4182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 4181 | 6(6,3) | 10, 50, 2024.05.13 | 12, 00, 2024.05.13 | П | 1.1667 | ТП 4181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09, 13, 2024.05.15 | 16, 17, 2024.05.15 | П | 7.0666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09, 40, 2024.05.16 | 17,00, 2024.05.16 | П | 7.3333 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 96 | 0.38 | 11, 44, 2024.05.21 | 18, 55, 2024.05.21 | П | 7.1833 | КЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6(6,3) | 10, 00, 2024.05.22 | 16, 00, 2024.05.22 | П | 6 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мясокомбинат | 35 | 08, 55, 2024.05.23 | 17, 33, 2024.05.23 | П | 8.6333 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мясокомбинат | 35 | 08, 00, 2024.05.24 | 19, 15, 2024.05.24 | П | 11.25 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 12, 33, 2024.05.24 | 13, 07, 2024.05.24 | П | 0.56666 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10(10,5) | 17, 42, 2024.05.26 | 23, 50, 2024.05.26 | П | 6.1333 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 |  |  | 3.4.9 |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 70 | 0.38 | 10, 25, 2024.05.30 | 12, 18, 2024.05.30 | П | 1.8833 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1

## июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июнь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 09, 30, 2024.06.03 | 10, 45, 2024.06.03 | П | 1.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 16, 00, 2024.06.05 | 19, 00, 2024.06.05 | П | 3 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП 35 | 0.38 | 08, 30, 2024.06.06 | 09, 30, 2024.06.06 | П | 1 | 2с.ш.0,38кВ ТП 35 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Егусты | 10(10,5) | 09, 20, 2024.06.07 | 12, 50, 2024.06.07 | П | 3.5 | КТП Егусты | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 10, 30, 2024.06.07 | 14, 20, 2024.06.07 | П | 3.833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 08, 00, 2024.06.08 | 14, 01, 2024.06.08 | П | 6.017 | КТП Рипус, КТП Казармы 17км, КТП Анбашская | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10(10,5) | 08, 30, 2024.06.09 | 11, 04, 2024.06.09 | П | 2.567 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0.38 | 13, 00, 2024.06.10 | 15, 00, 2024.06.10 | П | 2 | 2с.ш.0,38кВ ТП Фрегат | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 07, 25, 2024.06.11 | 13, 17, 2024.06.11 | П | 5.867 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП Фрегат | 6(6,3) | 09, 06, 2024.06.16 | 14, 48, 2024.06.16 | П | 5.7 | ТП Фрегат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | МТП 152км | 10 (10.5) | 14, 14, 2024.06.17 | 16, 03, 2024.06.17 | П | 1.817 | МТП 152км, МТП 157км, КТП 20, КТП 22, КТП 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 13, 00, 2024.06.18 | 16, 20, 2024.06.18 | П | 3.333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 08, 20, 2024.06.19 | 11, 36, 2024.06.19 | П | 3.267 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 16, 01, 2024.06.19 | 19, 25, 2024.06.19 | П | 3.4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 13, 15, 2024.06.25 | 17, 30, 2024.06.25 | П | 4.25 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 08, 00, 2024.06.26 | 12, 10, 2024.06.26 | П | 4.167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 5 | 0.38 | 08, 30, 2024.06.27 | 12, 15, 2024.06.27 | П | 3.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 10, 01, 2024.06.27 | 10, 41, 2024.06.27 | П | 0.667 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10 (10.5) | 13, 08, 2024.06.27 | 17, 10, 2024.06.27 | П | 4.033 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14, 00, 2024.07.04 | 18, 00, 2024.07.04 | П | 4 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 68А | 10(10,5) | 09, 00, 2024.07.05 | 15, 00, 2024.07.05 | П | 6 | ТП 68А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 5747 | 0.38 | 13, 00, 2024.07.05 | 14, 45, 2024.07.05 | П | 1.75 | 1с.ш.0,38кВ ТП 5747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 10, 55, 2024.07.09 | 11, 40, 2024.07.09 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ Косой мост | 6 (6.3) | 10, 50, 2024.07.10 | 15, 44, 2024.07.10 | П | 4.9 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 600 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 11, 42, 2024.07.11 | 12, 45, 2024.07.11 | П | 1.05 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ РП 2 | 0.38 | 09, 00, 2024.07.12 | 12, 00, 2024.07.12 | П | 3 | 1с.ш.0,38кВ РП 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ ТП 2 - КТП 3 | 6 (6.3) | 10, 08, 2024.07.12 | 10, 40, 2024.07.12 | П | 0.533 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ РП 2 | 0.38 | 12, 10, 2024.07.12 | 15, 00, 2024.07.12 | П | 2.833 | 2с.ш.0,38кВ РП 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 9 | 0.38 | 19, 00, 2024.07.12 | 22, 10, 2024.07.12 | П | 3.167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 36 | 0.38 | 19, 30, 2024.07.15 | 21, 25, 2024.07.15 | П | 1.917 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш.0,38кВ РП 10 | 0.38 | 08, 30, 2024.07.16 | 17, 00, 2024.07.16 | П | 8.5 | 2с.ш.0,38кВ РП 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 73 | 0.38 | 10, 50, 2024.07.22 | 12, 08, 2024.07.22 | П | 1.3 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Анбашская | 0.38 | 08, 34, 2024.07.23 | 10, 14, 2024.07.23 | П | 1.667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1 | 6 (6.3) | 13, 06, 2024.07.23 | 16, 07, 2024.07.23 | П | 3.017 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 900 |  |  | 3.4.9 |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | КВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14, 00, 2024.07.23 | 15, 40, 2024.07.23 | П | 1.667 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 121 | 6 (6.3) | 09, 10, 2024.07.30 | 09, 45, 2024.07.30 | П | 0.583 | ТП 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 18, 2024.07.30 | 17, 18, 2024.07.30 | П | 8 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 60 | 6 (6.3) | 10, 30, 2024.07.30 | 15, 50, 2024.07.30 | П | 5.333 | КТП 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 09, 00, 2024.07.31 | 18, 00, 2024.07.31 | П | 9 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 22, 2024.07.31 | 16, 45, 2024.07.31 | П | 7.383 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 22 | 0.38 | 11, 35, 2024.07.31 | 14, 22, 2024.07.31 | П | 2.783 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 64 | 0.38 | 15, 30, 2024.07.31 | 16, 05, 2024.07.31 | П | 0.583 | 1с.ш.0,38кВ ТП 64 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1

## август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | август | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 18, 00, 2024.08.04 | 22, 10, 2024.08.04 | П | 4.1667 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 09, 2024.08.06 | 17, 10, 2024.08.06 | П | 8.0167 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 12, 2024.08.07 | 15, 37, 2024.08.07 | П | 6.4167 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 12, 2024.08.08 | 16, 47, 2024.08.08 | П | 7.5833 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 112 | 0.38 | 09, 50, 2024.08.09 | 19, 00, 2024.08.09 | П | 9.1667 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 13, 00, 2024.08.09 | 14, 00, 2024.08.09 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5303 | 6(6,3) | 13, 00, 2024.08.09 | 17, 00, 2024.08.09 | П | 4 | ТП 5303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 15, 00, 2024.08.09 | 15, 30, 2024.08.09 | П | 0.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10(10.5) | 17, 30, 2024.08.12 | 19, 30, 2024.08.12 | П | 2 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 7 | 0.38 | 08, 40, 2024.08.13 | 09, 45, 2024.08.13 | П | 1.0833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 13, 2024.08.13 | 17, 50, 2024.08.13 | П | 8.6166 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 112 | 0.38 | 09, 09, 2024.08.14 | 14, 05, 2024.08.14 | П | 4.9333 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 19, 2024.08.14 | 18, 25, 2024.08.14 | П | 9.1 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП Рипус | 10(10,5) | 09, 51, 2024.08.15 | 15, 41, 2024.08.15 | П | 5.8333 | КТП Рипус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 30, 2024.08.15 | 11, 07, 2024.08.15 | П | 0.61666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ПС | ПС Мяссокомбинат | 35 | 08, 47, 2024.08.17 | 17, 02, 2024.08.17 | П | 8.25 | ПС Мясокомбинат | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от МТП 157км | 0.38 | 13, 13, 2024.08.18 | 14, 34, 2024.08.18 | П | 1.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 08, 40, 2024.08.19 | 10, 49, 2024.08.19 | П | 2.15 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ до МТП 43 | 6 (6.3) | 08, 00, 2024.08.20 | 11, 23, 2024.08.20 | П | 3.3833 | ТП 6кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 08, 02, 2024.08.27 | 09, 31, 2024.08.27 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | сентябрь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1257 | 0.38 | 09, 30, 2024.09.03 | 14, 40, 2024.09.03 | П | 5.1667 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 10 | 0.38 | 14, 35, 2024.09.03 | 17, 45, 2024.09.03 | П | 3.1667 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 20, 16, 2024.09.03 | 22, 10, 2024.09.03 | П | 1.9 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 08, 34, 2024.09.05 | 10, 03, 2024.09.05 | П | 1.4833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 17, 53, 2024.09.05 | 18, 18, 2024.09.05 | П | 0.41666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 13, 00, 2024.09.06 | 13, 37, 2024.09.06 | П | 0.61666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 11, 00, 2024.09.06 | 12, 14, 2024.09.06 | П | 1.2333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 11, 13, 2024.09.09 | 13, 04, 2024.09.09 | П | 1.85 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 14, 40, 2024.09.09 | 15, 08, 2024.09.09 | П | 0.4666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 3Т | 10(10,5) | 11, 05, 2024.09.11 | 12, 55, 2024.09.11 | П | 1.8333 | КТП 3Т | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 6(6,3) | 08, 00, 2024.09.12 | 18, 56, 2024.09.12 | П | 10.9333 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 09, 30, 2024.09.13 | 14, 08, 2024.09.13 | П | 4.6333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 6кВ Косой мост | 6 (6.3) | 10, 04, 2024.09.13 | 11, 23, 2024.09.13 | П | 1.3167 | ВЛ 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 600 |  |  | 3.4.9 |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 196 | 0.38 | 13, 45, 2024.09.16 | 14, 12, 2024.09.16 | П | 0.45 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 68а | 10(10,5) | 14, 00, 2024.09.19 | 16, 00, 2024.09.19 | П | 2 | ТП 68а | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП 2 | 0.38 | 19, 15, 2024.09.21 | 20, 30, 2024.09.21 | П | 1.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 1109 | 0.38 | 10, 25, 2024.09.23 | 16, 00, 2024.09.23 | П | 5.5833 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 16, 40, 2024.09.24 | 17, 25, 2024.09.24 | П | 0.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 112 | 0.38 | 18, 50, 2024.09.26 | 20, 30, 2024.09.26 | П | 1.6666 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1150 | 0.38 | 09, 30, 2024.09.27 | 14, 52, 2024.09.27 | П | 5.3666 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | КВЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 14, 00, 2024.09.27 | 17, 00, 2024.09.27 | П | 3 | КВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 4 | 0.38 | 10, 33, 2024.09.28 | 12, 10, 2024.09.28 | П | 1.6167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 32 | 0.38 | 17, 36, 2024.09.29 | 18, 47, 2024.09.29 | П | 1.1833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 14, 05, 2024.09.30 | 16, 30, 2024.09.30 | П | 2.4167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | октябрь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | РП | РП 10 | 0.38 | 08, 40, 2024.10.01 | 09, 10, 2024.10.01 | П | 0.5 | РП 0,38кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3К | 0.38 | 09, 26, 2024.10.02 | 11, 15, 2024.10.02 | П | 1.8167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 73 | 0.38 | 09, 38, 2024.10.02 | 09, 46, 2024.10.02 | П | 0.13333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 13, 05, 2024.10.02 | 14, 50, 2024.10.02 | П | 1.75 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5747 | 0.38 | 11, 30, 2024.10.03 | 13, 30, 2024.10.03 | П | 2 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 5 | 6 (6.3) | 09, 03, 2024.10.08 | 12, 45, 2024.10.08 | П | 3.7 | КТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10(10,5) | 15, 48, 2024.10.08 | 21, 15, 2024.10.08 | П | 5.45 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 09, 50, 2024.10.09 | 10, 10, 2024.10.09 | П | 0.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10(10,5) | 17, 04, 2024.10.10 | 19, 35, 2024.10.10 | П | 2.5167 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш.0,38кВ ТП 1151 | 0.38 | 17, 20, 2024.10.13 | 18, 50, 2024.10.13 | П | 1.5 | 1с.ш.0,38кВ ТП 1151 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 600 | 6 (6.3) | 11, 00, 2024.10.14 | 12, 00, 2024.10.14 | П | 1 | КТП 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 601 | 6 (6.3) | 12, 20, 2024.10.14 | 14, 00, 2024.10.14 | П | 1.6666 | КТП 601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1215 | 0.38 | 09, 00, 2024.10.15 | 11, 45, 2024.10.15 | П | 2.75 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 10, 00, 2024.10.15 | 17, 00, 2024.10.15 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 90 |  |  | 3.4.9 |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 10, 12, 2024.10.16 | 11, 21, 2024.10.16 | П | 1.15 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 4183 | 0.38 | 09, 00, 2024.10.17 | 16, 15, 2024.10.17 | П | 7.25 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 801 | 0.38 | 10, 38, 2024.10.17 | 11, 25, 2024.10.17 | П | 0.78333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0.38 | 12, 00, 2024.10.18 | 13, 00, 2024.10.18 | П | 1 | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0.38 | 13, 05, 2024.10.18 | 14, 00, 2024.10.18 | П | 0.91666 | 2с.ш. 0,38кВ РП 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 8 | 0.38 | 08, 00, 2024.10.20 | 09, 25, 2024.10.20 | П | 1.4167 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 1 | 0.38 | 08, 00, 2024.10.21 | 18, 00, 2024.10.21 | П | 10 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  |  | 3.4.9 |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 8 | 0.38 | 16, 22, 2024.10.22 | 16, 43, 2024.10.22 | П | 0.35 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
23 | ООО "ЭРГО" | ТП | 3с.ш. 0,38кВ ТП 1215 | 0.38 | 09, 00, 2024.10.23 | 13, 30, 2024.10.23 | П | 4.5 | 3с.ш. 0,38кВ ТП 1215 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
24 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 40 | 6 (6.3) | 13, 00, 2024.10.23 | 16, 00, 2024.10.23 | П | 3 | ТП 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |  |  | 3.4.9 |  | 1
25 | ООО "ЭРГО" | ТП | СТП 721 | 10(10,5) | 09, 29, 2024.10.24 | 16, 30, 2024.10.24 | П | 7.0167 | СТП 721 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  |  | 3.4.9 |  | 1
26 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 18, 00, 2024.10.25 | 20, 15, 2024.10.25 | П | 2.25 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
27 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5599 | 0.38 | 08, 00, 2024.10.26 | 09, 00, 2024.10.26 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
28 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП Южная | 0.38 | 11, 28, 2024.10.29 | 15, 09, 2024.10.29 | П | 3.6833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
29 | ООО "ЭРГО" | ВЛ | ВЛ 35кВ до ПС 35кВ Ксанта | 35 | 08, 05, 2024.10.30 | 13, 26, 2024.10.30 | П | 5.35 | ВЛ 35кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |  |  | 3.4.9 |  | 1

## ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | ноябрь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 23 | 0.38 | 15, 35, 2024.11.02 | 18, 30, 2024.11.02 | П | 2.9167 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 4 | 6(6,3) | 09, 00, 2024.11.03 | 09, 55, 2024.11.03 | П | 0.91666 | КТП 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 2567 | 10(10,5) | 08, 08, 2024.11.05 | 12, 25, 2024.11.05 | П | 4.2833 | ТП 2567 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |  |  | 3.4.9 |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 00, 2024.11.05 | 17, 00, 2024.11.05 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 60 | 0.38 | 10, 02, 2024.11.05 | 10, 34, 2024.11.05 | П | 0.5333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 00, 2024.11.06 | 17, 00, 2024.11.06 | П | 7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 3С | 0.38 | 12, 35, 2024.11.09 | 13, 35, 2024.11.09 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП 64 | 0.38 | 15, 00, 2024.11.09 | 17, 04, 2024.11.09 | П | 2.0666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
9 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от ТП РЭС | 0.38 | 16, 25, 2024.11.09 | 17, 42, 2024.11.09 | П | 1.2833 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
10 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 10, 2024.11.11 | 15, 30, 2024.11.11 | П | 5.3333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
11 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 30, 2024.11.12 | 16, 00, 2024.11.12 | П | 5.5 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
12 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 63 | 0.38 | 10, 00, 2024.11.13 | 15, 08, 2024.11.13 | П | 5.1333 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 90 |  |  |  |  | 1
13 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 10, 45, 2024.11.13 | 14, 27, 2024.11.13 | П | 3.7 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
14 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 10 | 0.38 | 13, 00, 2024.11.13 | 14, 00, 2024.11.13 | П | 1 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
15 | ООО "ЭРГО" | КВЛ | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 10 (10.5) | 15, 14, 2024.11.15 | 16, 15, 2024.11.15 | П | 1.0167 | КВЛ 10кВ от ГПП ЗСО | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
16 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от РП 11 | 0.38 | 08, 00, 2024.11.16 | 09, 00, 2024.11.16 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
17 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 5 | 6(6,3) | 14, 00, 2024.11.20 | 17, 00, 2024.11.20 | П | 3 | ТП 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
18 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 5 | 0.38 | 10, 10, 2024.11.22 | 11, 38, 2024.11.22 | П | 1.4666 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 600 | 10 (10.5) | 12, 00, 2024.11.22 | 16, 00, 2024.11.22 | П | 4 | КТП 600, КТП 601 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
20 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от РП 71 | 0.38 | 12, 00, 2024.11.23 | 13, 00, 2024.11.23 | П | 1 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ООО "ЭРГО" | ТП | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4183 | 0.38 | 14, 30, 2024.11.26 | 16, 25, 2024.11.26 | П | 1.9167 | 2с.ш. 0,38кВ ТП 4183 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
22 | ООО "ЭРГО" | ТП | ОМП 157км | 0.38 | 18, 35, 2024.11.26 | 19, 28, 2024.11.26 | П | 0.88333 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1

## декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | декабрь | месяц | 2024 | года
ООО "ЭРГО"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "ЭРГО" | ТП | КТП 187 | 0.38 | 12, 10, 2024.12.02 | 12, 31, 2024.12.02 | П | 0.35 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
2 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1С 10кВ ТП 4860 | 10(10,5) | 10, 45, 2024.12.03 | 11, 30, 2024.12.03 | П | 0.75 | 1С 10кВ ТП 4860 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |  | 1
3 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 11, 00, 2024.12.03 | 15, 00, 2024.12.03 | П | 4 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
4 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 7 | 6(6,3) | 08, 30, 2024.12.10 | 17, 00, 2024.12.10 | П | 8.5 | ТП 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 |  |  | 3.4.9 |  | 1
5 | ООО "ЭРГО" | ТП | 1С 10кВ ТП 4183 | 0.38 | 09, 30, 2024.12.17 | 13, 18, 2024.12.17 | П | 3.8 | 1С 10кВ ТП 4183 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 350 |  |  |  |  | 1
6 | ООО "ЭРГО" | ТП | ТП 16 | 0.38 | 15, 00, 2024.12.18 | 17, 00, 2024.12.18 | П | 2 | ТП 0,38кВ | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 300 |  |  |  |  | 1
7 | ООО "ЭРГО" | ТП | КЛ 0,38кВ от ТП 4183 | 0.38 | 09, 00, 2024.12.20 | 10, 00, 2024.12.20 | П | 1 | КЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ООО "ЭРГО" | ТП | ВЛ 0,38кВ от КТП 4Т | 0.38 | 12, 03, 2024.12.23 | 13, 56, 2024.12.23 | П | 1.883 | ВЛ 0,38кВ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1